1.1.5 Определить мощность теплового потока, характеризующего конвективную теплоотдачу к струе жидкости, протекающей по трубе заданного диаметра длиной 5 м. Обосновать выбор расчетного уравнения, применяемого при решении задачи. Данные, необходимые для решения этой задачи, выбрать из таблицы 4.

Примечание: Параметры для воды и воздуха находятся в литературе [7,12].

Таблица 4 - Исходные данные к задаче 1.1.5

| № варианта | Исходные данные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внутренний диаметр трубы, м | Температура стенки трубы, °С | Средняя температура жидкости, °С | Род жидкости | Средняя скорость потока |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0,04 | -5 | 0 | Воздух | 10 |
| 2 | 0,04 | 15 | 10 | Вода | 3,9 |
| 3 | 0,04 | 30 | 20 | Вода | 5 |
| 4 | 0,04 | 120 | 30 | Воздух | 6 |
| 5 | 0,04 | 90 | 30 | Воздух | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 0,08 | -5 | 20 | Воздух | 2,25 |
| 7 | 0,08 | 15 | 10 | Вода | 2,8 |
| 8 | 0,08 | 60 | 10 | Воздух | 1,9 |
| 9 | 0,08 | 85 | 90 | Вода | 0,55 |
| 10 | 0,08 | 45 | 50 | Вода | 1,2 |
| 11 | 0,05 | 15 | 55 | Воздух | 1,5 |
| 12 | 0,06 | 25 | 35 | Вода | 1,25 |
| 13 | 0,07 | -15 | 20 | Воздух | 1,55 |
| 14 | 0,05 | 45 | 24 | Вода | 1,05 |
| 15 | 0,04 | 75 | 35 | Вода | 2,5 |
| 16 | 0,06 | 115 | 30 | Воздух | 4,5 |
| 17 | 0,08 | 15 | 10 | Вода | 5 |
| 18 | 0,04 | 15 | 0 | Вода | 2,25 |
| 19 | 0,05 | 65 | 10 | Воздух | 3,6 |
| 20 | 0,07 | -25 | 20 | Воздух | 1,8 |