Задача 2.

Дано:

| Заданные величины | Единица измерения | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура стенки | °С | tС | 16 |
| Критерий подобия |  |  | Re |
| Его определяющая температура |  |  | Средняя температура пограничного слоя |
| Число подобия |  |  | Nu |
| Его определяющая температура |  |  | Средняя температура жидкости |
| Внешний диаметр трубки | мм | d | 16 |
| Длина трубки | м | l | 2,1 |
| Расход воды по трубке | кг/с | G | 0,0091 |
| Температура воды на входе | °С | tЖ1 | 90 |
| Температура воды на выходе | °С | tЖ2 | 30 |

Температуру стенки tC принять постоянной по длине трубки.

Вычислить заданные числа подобия, приняв в качестве определяющей температуры заданное ее значение, в качестве определяющего размера принять внутренний диаметр трубки, в качестве расчетного температурного напора – среднюю (логарифмическую) разность температур между жидкостью и стенкой.

Представить график изменения температур жидкости и стенки по длине трубки, указать на графике заданные значения определяющей температуры и расчетного температурного напора.