Задача №3. Расчет рамы каркаса многоэтажного здания на сейсмическое воздействие

Выполнить статический и динамический расчеты девятиэтажной трехпролетной рамы при следующих исходных данных:

  - здание – общественное;

  - ширина пролета – 12 м;

  - шаг рам – 6м;

  - высота этажа – 3,0 м;

  - каркас – железобетонный;

  - колонны – прямоугольного сечения 40х40 см из бетона класса ВЗО;

  - ригели – таврового сечения, высотой 40 см, шириной 20 см, полки

- шириной 40 см и высотой 18 см, из бетона класса ВЗО;

  - собственный вес перекрытий и покрытий – 2,5 кН/м2;

  - полезная нагрузка на перекрытие – 2,0 кН/м2;

  - стеновое ограждение – панели весом 0,6 кН/м2, толщиной 0,3 м;

  - район строительства: снеговой – 1, ветровой – III;

  - район сейсмичности – 8 баллов;

  - грунт – I категории сейсмичности.