Задача 5. Расчет дымовой трубы с учетом динамики ветра

Выполнить статический расчет ствола дымовой трубы с учетом пульсации ветра при следующих исходных данных:

  - высота трубы -120м;

  - диаметр трубы: на отметке низа – 12,96 м;

на отметке верха – 7,50 м;

  - толщина стенок: на отметке низа – 0,5 м;

на отметке верха – 0,2 м;

  - материал сооружения – монолитный железобетон, бетон класса В20; толщина слоя пыли на стенках – 0.

  - удельный вес стены 12 кН/м );

  - температура отводимых газов – 50 °С; район строительства – Ш ветровой район (тип местности А).