СРС №1

Электр қондырғысының ток өткізу бөліктерін оқшаулау үшін изолятор таңдау

Электр қондырғысының ток өткізу бөліктерін оқшаулау үшін изолятор таңдау қажет. Негізгі мәліметтер 1-2 кестеде берілген.

Кесте-1

|  | Шифрдың соңғы саны нұсқа номері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Электр қондырғыларының номинал кернеуі | 0,820 | 150 | 6 | 10 | 20 | 220 | 35 | 110 | 220 | 330 |

Кесте – 2

| Шифрдың соңғы саны нұсқа номері | Электр қондырғысының ток өткізетін бөлігі |
| --- | --- |
| 0 | Электр тарату желісіндегі өткізгіш сымдар |
| 1 | Қатаң жинақ шиналары |
| 2 | Күштік трансформатор кірісі (ввод) |
| 3 | Ғимаратқа электр желілерін енгізу кірісі |
| 4 | Ажыратқыш кірісі |
| 5 | Тарату қондырғысы камераларының ток өткізу бөліктері |
| 6 | Жұмсақ жинақ шиналары |
| 7 | Айырғыш пышақтары |
| 8 | Электр тарату желісіндегі өткізгіш сымдар |
| 9 | Қосалқы станция кірісі |

Изолятор таңдау үшін қажетті мәліметтер:

- Оларды дұрыс таңдау жолдарын көрсету;

- Изолятор құрылымының эскизін салу;

- Изоляторладың механикалық және электрлік қасиеттеріне анықтама беріп, сандық мәліметтер келтіру;

- Изоляторлар жасалатын диэлектриктік материалдарға мысал келтіру;

- Арматура не үшін қажет, олар қандай материалдан жасалады?