СРС №4

Оқшауламаның ылғалдану деңгейін анықтау

Көп қабатты оқшаулама екі түрлі диэлектриктен құралған. Бірінші қабаттың материалының диэлектриктік өтімділігі ɛ1 , меншікті өтімділігі γ1.  Екінші  қабаттың материалының диэлектриктік өтімділігі ɛ2 , меншікті өтімділігі γ2.

Диэлектриктерің бірінші және екінші қабаттарының қалыңдықтары сәйкесінше – d1 және d2.электродтың бетінің ауданы S.

Анықтау қажет.

- Екі қабатты оқшауламаның келтірілген сұлбасын сызып, оның параметрлерін анықтау.

- 0-дан 100 Гц дейінгі диапазондағы оқшауламаның сыйымдылығының жиіліктен тәуелділік графигін салып, сыйымдылықтардың мәнін анықтау.

- Оқшауламаның ылғалдану деңгейін ескере отырып қолданысқа жарамды жарамсыздығына қорытынды жасау.

Берілген есепке методикалық нұсқа төртінші тәжірибелік сабақта көрсетілген