ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

- Общие сведения о системах  автоматики.  Назначение  и технические средства реализации.

- Характеристики элементов автоматики.

- Единицы измерения магнитных величин.

- Кривые намагничивания и петли гистерезиса.  Типы магнитных материалов.

- Принцип действия магнитного усилителя.

- Область применения магнитных  усилителей,  их  достоинства и недостатки.

- Основные  параметры  однотактных магнитных усилителей без обратной связи.

- Инерционность магнитных усилителей.

- Графоаналитический способ построения статической  характеристики магнитного усилителя.

- Назначение  и  способы введения обратной связи в магнитных усилителях.

- Однотактный магнитный усилитель  с  внешней  обратной связью. Его характеристики. Способы регулировки глубины обратной связи.

- Статические и динамические характеристики однотактного магнитного

- усилителя с внешней обратной связью. Графический способ построения его статической характеристики.

- Магнитные  усилители  с  внутренней  обратной  связью (усилители с самоподмагничиванием).

- Реверсивные магнитные усилители.

- Назначение,  принцип  действия  и  основные параметры электромагнитных реле.

- Основные параметры и  классификация  электромагнитных реле.

- Электромагнитные реле постоянного тока.

- Тяговая  и механическая характеристики электромагнитных реле.

- Контакты реле. Средства дуго- и искрогашения.

- Быстродействие электромагнитных реле. Способы коррекции динамических характеристик.

- Электромагнитные поляризованные реле.

- Электромагнитные реле переменного тока.  Способы устранения вибрации якоря.

- Магнитоэлектрические реле.

- Электродинамические реле.

- Электротермические реле.

- Общие сведения о магнитоуправляемых контактах. Герконы и ферриды.

- Достоинства  и  недостатки магнитоуправляемых контактов. Область применения герконов.

- Классификация герконов.

- Шаговые искатели и распределители.

- Назначение и типы силовых  коммутационных  аппаратов. Электромагнитные контакторы.

- Магнитные пускатели и автоматические выключатели.

- Назначение электромагнитных исполнительных устройств. Конструкция электромагнитов.

- Классификация электромагнитов

- Назначение, классификация и основные требования к измерительным преобразователям.

- Механические контактные датчики и датчики на основе герконов.

- Назначение, принцип действия, достоинства и недостатки контактных датчиков. Примеры применения.

- Назначение, принцип действия и конструкция потенциометрических датчиков.  Статические и динамические характеристики потенциометрических датчиков.

- Реверсивные,  дифференциальные и функциональные потенциометрические

- датчики. Достоинства и недостатки проволочных потенциометрических датчиков.

- Направления совершенствования потенциометрических измерительных преобразователей.

- Общая характеристика тензодатчиков. Принцип действия, устройство и установка проволочных тензодатчиков.

- Фольговые,  пленочные, угольные и полупроводниковые тензодатчики.

- Назначение и типы электромагнитных датчиков. Принцип действия и характеристики индуктивных датчиков.

- Принцип действия, характеристики и основы расчета индуктивных датчиков.

- Принцип действия,  схема включения и характеристики дифференциальных индуктивных датчиков.

- Чувствительность   дифференциального   индуктивного  датчика. Плунжерные индуктивные датчики.

- Трансформаторные  датчики:  простейший,  с поворотной рамкой, дифференциальный, плунжерный.

- Вращающиеся трансформаторы и сельсины.

- Магнитоупругие и индукционные датчики.

- Принцип действия пьезоэлектрических датчиков.

- Устройство и чувствительность пъезодатчиков. Требования к измерительной цепи.

- Назначение и типы терморезисторов.  Металлические терморезисторы.

- Полупроводниковые терморезистры. Характеристики, режимы работы и примеры применения.

- Принцип действия термоэлектрических датчиков.

- Материалы и конструкция термопар.

- Измерение температуры с помощью термопар.

- Принцип  действия  и типы емкостных датчиков.  Классификация, достоинства и недостатки.

- Характеристики и схемы включения емкостных датчиков.

- Назначение и типы фотоэлектрических датчиков.

- Источники оптического излучения.

- Средства модификации света и оптического пути.

- Оптические датчики. Фоторезисторы и фотодиоды.

- Фотоэмиссионные устройства. Применение фотоэлектрических датчиков.

- Физические основы эффекта Холла и эффекта  магнитосопротивления.

- Применение датчиков Холла и магнитосопротивлений.

- Принцип действия,  назначение и примеры применения ультразвуковых датчиков.

- Назначение и принцип действия струнных датчиков.

- Устройство и примеры применения струнных датчиков.

- Общие сведения о двигателях постоянного тока и их характеристиках.

- Двигатели постоянного тока параллельного, последовательного и смешанного возбуждения.

- Основные характеристики ДПТ независимого возбуждения.

- Способы управления двигателями. Автоматизация пуска.

- Управляемые выпрямители.

- Управление ДПТ в системе "УВ-Д".

- Импульсное управление ДПТ.

- Общие вопросы теории электрических машин переменного тока.

- Трехфазные асинхронные двигатели.

- Однофазные и конденсаторные АД.  Способы включения трехфазных АД в однофазную сеть.

- Универсальные коллекторные двигатели.

- Синхронные машины общего применения.

- Шаговые двигатели.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

- Како Н., Яманэ Я. Датчики и микро-ЭВМ Пер. с япон. – Л. Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1986. – 120 с. ил.

- Зимодро А. Ф., Скибинский Г. Л. Основы автоматики Учебное пособие. – Л. Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние,  1984. – 160 с., ил.

- Электротехнический справочник .Под ред. Герасимова.

- Крупович. Справочник по проектированию АЭП и СУТП. М. Энергия. 1982г.

- Елисеев Справочник по автоматизированному ЭП. М. Энергия. 1983г.

- Башарин А.В. Автоматизированный электропривод. –Л.Энергия. 1972г.

- Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода.-М. Энергоатомиздат. 1981г.

Дополнительная литература

- Головинский О. И. Основы автоматики Учеб. по спец. «Электромеханическое оборуд. гражданских зданий и коммунальных предприятий». – М. Высш. шк., 1987. – 207 с. ил.

- Голован А.Т. основы электропривода. М. госэнергоиздат. 1969г.

- Зимин Е.Н. Автоматизированный электропривод и электрооборудование промышленных механизмов. Ч.1. стройиздат. 1971г.

- Копылов И.П. Электромеханические преобразователи энергии. М.Энергия. 1973г.

- Солодухо Я.Ю. Тиристорный привод постоянного тока. М. энергия. 1971г.

- Солодухо Я.Ю. Тиристорный привод с реверсами. М. энергия. 1977г.