КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РК 2

- Направления совершенствования потенциометрических измерительных преобразователей.

- Общая характеристика тензодатчиков. Принцип действия, устройство и установка проволочных тензодатчиков.

- Фольговые,  пленочные, угольные и полупроводниковые тензодатчики.

- Назначение и типы электромагнитных датчиков. Принцип действия и характеристики индуктивных датчиков.

- Принцип действия, характеристики и основы расчета индуктивных датчиков.

- Принцип действия,  схема включения и характеристики дифференциальных индуктивных датчиков.

- Чувствительность   дифференциального   индуктивного  датчика. Плунжерные индуктивные датчики.

- Трансформаторные  датчики:  простейший,  с поворотной рамкой, дифференциальный, плунжерный.

- Вращающиеся трансформаторы и сельсины.

- Магнитоупругие и индукционные датчики.

- Принцип действия пьезоэлектрических датчиков.

- Устройство и чувствительность пъезодатчиков. Требования к измерительной цепи.

- Назначение и типы терморезисторов.  Металлические терморезисторы.

- Полупроводниковые терморезистры. Характеристики, режимы работы и примеры применения.

- Принцип действия термоэлектрических датчиков.

- Материалы и конструкция термопар.

- Измерение температуры с помощью термопар.

- Принцип  действия  и типы емкостных датчиков.  Классификация, достоинства и недостатки.

- Характеристики и схемы включения емкостных датчиков.

- Назначение и типы фотоэлектрических датчиков.

- Источники оптического излучения.

- Средства модификации света и оптического пути.

- Оптические датчики. Фоторезисторы и фотодиоды.

- Фотоэмиссионные устройства. Применение фотоэлектрических датчиков.

- Физические основы эффекта Холла и эффекта  магнитосопротивления.

- Применение датчиков Холла и магнитосопротивлений.

- Принцип действия,  назначение и примеры применения ультразвуковых датчиков.

- Назначение и принцип действия струнных датчиков.

- Устройство и примеры применения струнных датчиков.

- Общие сведения о двигателях постоянного тока и их характеристиках.

- Двигатели постоянного тока параллельного, последовательного и смешанного возбуждения.

- Основные характеристики ДПТ независимого возбуждения.

- Способы управления двигателями. Автоматизация пуска.

- Управляемые выпрямители.

- Управление ДПТ в системе "УВ-Д".

- Импульсное управление ДПТ.

- Общие вопросы теории электрических машин переменного тока.

- Трехфазные асинхронные двигатели.

- Однофазные и конденсаторные АД.  Способы включения трехфазных АД в однофазную сеть.

- Универсальные коллекторные двигатели.

- Синхронные машины общего применения.

- Шаговые двигатели.