ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ «ТЕПЛОМАССООБМЕН».

- Основные понятия и определения - температурное поле, градиент, тепловой поток, плотность теплового потока (q,Q), закон Фурье.

- Уравнение теплопроводности, условия однозначности.

- Теплопроводность в плоской стенке (граничные условия 1-ого рода).

- Теплопередача через плоскую стенку (граничные условия 3-его рода).

- Теплопроводность в цилиндрической стенке (граничные условия 1-ого рода).
Теплопередача через цилиндрическую стенку (граничные условия 3-его рода).

- Шаровая стенка (граничные условия 1-ого и 3-его рода).

- Термические сопротивления.

- Критический диаметр изоляции.

- Выбор тепловой изоляции по критическому диаметру.

- Теплопередача через оребренную стенку. Коэффициент оребрения.

- Нестационарная теплопроводность. Направляющая точка. Физический смысл Bi, Fo

- Нестационарная теплопроводность для неограниченной плоской стенки.

- Нестационарная теплопроводность для бесконечно длинного цилиндра.

- Нестационарная теплопроводность для шара.

- Регулярный тепловой режим.

- Уравнение энергии. Условия однозначности.

- Уравнения движения. Условия однозначности.

- Уравнение неразрывности. Условия однозначности.

- Приведение дифференциальных уравнений к безразмерному виду.

- Основные положения теории подобия. Теоремы подобия.

- Физический смысл чисел подобия. Физический смысл отношения Рг*/Ргп

- Коэффициент теплоотдачи.

- Пограничный слой.

- Теплоотдача при обтекании плоской поверхности

- Теплообмен при течении жидкости в трубах.

- Теплоотдача при поперечном обтекании труб и трубных пучков.

- Теплоотдача при свободном движении

- Теплоотдача при кипении.

- Теплоотдача при конденсации.

- Теплообмен излучением Основные понятия и определения (Е, Q).

- Законы излучения Планка и Вина, Стефана-Больцмана, Кирхгофа.

- Степень черноты. Законы Стефана-Больцмана, Кирхгофа.

- Закон Ламберта.

- Теплообмен излучением между неограниченными плоскостями

З6 Теплообмсн излучением между телом и его оболочкой.

37. Теплообмен излучением при наличии экранов

38. Излучение газов и паров Закон Бугера.

39. Понятие о сложном теплообмене.

40. Теплообменные аппараты. Расчет теплообменных аппаратов. Основные уравнения. Среднелогарифмический температурный напор.

41. Среднелогарифмический температурный напор. Вывод формулы.

42. Определение конечных температур теплоносителя.

43. Сравнение прямотока и противотока.

- Расчет коэффициента теплопередачи для рекуперативного теплообменника.

- Основные понятия массообмсна. Закон Фика.