Контрольные вопросы для проведения 1-рубежного контроля

1. Задачи и содержание пусконаладочных работ на котельных установках

2. подготовка тепловых сетей к пуску после монтажа или ремонта