Задание 1

Определение сечения проводов участков сооружаемой воздушной линии по допускаемой потере напряжения

Требуется выбрать сечение проводов участков сооружаемой воздушной сети заданного напряжения (рис.6.1) по допускаемой потере напряжения.

Данные для расчета задачи приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Исходные данные к расчету.

| Номер варианта | U, кВ | L, м | L, м | Р. кВт | Cosφ. | Р, кВт | cosφ | Uдоп % | Дополнительн условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 2 | 2 | 800 | 0,9 | 700 | 0,85 | 7 | F=const |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1200 | 0,87 | 1500 | 0,88 | 8 | Миним. расходпровниматериала |
| 3 | 35 | 10 | 5 | 2400 | 0,9 | 2000 | 0,86 | 8 | J= const |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1000 | 0,85 | 800 | 0,88 | 7 | J= const |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1500 | 0,88 | 2000 | 0,85 | 8 | F=const |
| 6 | 35 | 12 | 5 | 1500 | 0,9 | 2600 | 0,86 | 7 | Миним. расход проводник. материала |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 900 | 0,87 | 900 | 0,85 | 8 | Миним. расход проводник. материала |
| 8 | 10 | 7 | 7 | 1000 | 0,85 | 1700 | 0,88 | 7 | J= const |
| 9 | 35 | 8 | 10 | 2000 | 0,9 | 1700 | 0,85 | 8 | F=const |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 800 | 0,88 | 900 | 0,85 | 7 | F=const |

1.  F=const – постоянное сечение вдоль линии

2.  j =const – постоянная плотность тока (или минимальные потери

мощности)

L	L

P, сosφ	Р, cosφ

Рисунок 6.1 - Схема разомкнутой сети