Перечень экзаменационных вопросов

по дисциплине «Электрические сети и системы»

1.  Характеристика потребителей I категории, требования к их электроснабжению.

2. Характеристика потребителей II и III категорий, требования к их электроснабжению.

3.   Характеристика радиальных сетей электроснабжения, потребителей.

4.   Характеристика магистральных сетей электроснабжения, потребителей.

5.   Характеристика внутренних сетей электроснабжения жилых домов.

6. Характеристика внутренних сетей электроснабжения промышленных объектов.

7.   Назначение и типы вводных распределительных устройств зданий.

8.   Назначение и типы силовых щитов промышленных объектов.

9.   Расчет электрических нагрузок жилых домов.

10. Расчет электрических нагрузок общественных и административных зданий.

11. Заземляющие устройства. Требования ПУЭ к сопротивлению заземления.

12. Характеристика системы заземления TN-C

13. Характеристика системы заземления TN-C-S.

14. Характеристика системы заземления TN-S.

15. Характеристика системы заземления ТТ.

16. Характеристика системы заземления TI.

17. Система выравнивания потенциалов в зданиях.

18. Главная заземляющая шина и ее функции, заземляющие защитные проводники.

19. Устройство защитного отключения (УЗО). Требования к ним.

20. Меры защиты от косвенного прикосновения.

21. Источники бесперебойного питания в системе электроснабжения. Их типы.

22. Способы включения источников бесперебойного питания в системе электроснабжения потребителей.

23. Изображения и буквенные обозначения проводников в сетях до 1000 В. Окрас проводов.

24. Энергетический паспорт предприятия. Его содержание.

25. Способы обеспечения молниезащиты зданий.

26. Определение зоны молниезащиты для стержневого молниеотвода.

27. Определение зоны молниезащиты для двух стержневых молниеотводов.

28. Классификация электрооборудования зданий.

29. Дизельные электростанции. Их типы и характеристики.

30. Зануление в сетях до 1000 В, его функции.

31. Архитектурное освещение зданий, его назначение и особенности.

32. Освещение административных зданий. Типы светильников и источников света.

33. Газотурбинные электростанции. Их типы и характеристики.

34. Освещение жилых зданий. Типы светильников и источников света.

35. Расчет осветительной сети здания.

36. Меры безопасности при эксплуатации осветительных установок зданий.

37. Аккумуляторные батареи как источник аварийного питания. Режим работы и схемы включения.

38.  Содержание технической документации для сертификации объекта.

39. Необходимость и правила проведения сертификации объекта.

40. Характеристики и применение смешанных схем электроснабжения потребителей.

41. Выбор мощности аккумуляторных батарей для потребителей.

42. . Специфика осветительных установок лечебных учреждений. Источники света и светильники.

43. Актуальность использования автономных электростанций. Основные типы автономных электростанций.

44. Контроль электромагнитного поля зданий.