СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Студент должен

иметь представление:

о целях и задачах дисциплины;

о ее связи с другими дисциплинами;

7

о современном состоянии средств и систем автоматизации в отрас-

ли и о перспективах развития;

знать:

особенности организации монтажных работ на предприятиях от-

расли.

Цели и задачи учебной дисциплины и ее значение для подготовки

специалиста.

Современное состояние эксплуатации средств автоматизации и АСУ

ТП на предприятиях отрасли. Особенности организации монтажных, нала-

дочных и эксплуатационных работ на предприятиях отрасли.

Перспективы развития монтажных, наладочных и эксплуатационных

работ средств и систем автоматизации.

Литература: [1], введение.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что понимают под «Нормальными условиями эксплуатации

средств измерений»?

2. Что такое «надежность объекта»?

3. Что понимают под монтажом?

4. Что понимают под пусконаладочными работами?

5. Назовите основные показатели эксплуатации.

РАЗДЕЛ 1 МОНТАЖ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО

УПРАВЛЕНИЯ

Тема 1.1 Организация работ по монтажу систем автоматизации и

управления

Студент должен

иметь представление:

об инженерно-технической подготовке производства электромон-

тажных работ;

об индустриализации электромонтажных работ;

знать:

подготовку к производству монтажных работ;

виды и роль технической документации при проведении монтаж-

ных работ;

способы индустриализации монтажных работ;

мероприятия по технике безопасности.

Краткие сведения о монтажных организациях, выполняющих монтаж-

ные работы на предприятиях отрасли. Подготовка к производству монтаж-

ных работ.

8

Виды подготовки: инженерно-техническая, организационно-

техническая, материально-техническая. Виды и роль технической доку-

ментации при организации и ведении монтажных работ. Директивные до-

кументы, проект производства монтажных работ. Мероприятия по технике

безопасности.

Литература: [1], глава 1.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какова примерная структура монтажного управления?

2. Что понимают под полносборным монтажом?

3. Назовите основные проектные документы, необходимые для про-

изводства монтажных работ.

4. Перечислите строительные работы и работы по монтажу техноло-

гического оборудования, которые должны быть выполнены к началу мон-

тажных работ по системе автоматизации.

5. Кому разрешается проводить монтаж приборов и средств автома-

тизации?

6. Каким должно быть напряжение питания электрофицированного

инструмента?

7. Перечислите основные элементы, которые должны быть заземле-

ны?

Тема 1.2 Специальный инструмент, монтажные приспособления и

средства малой механизации

Студент должен

иметь представление:

о средствах малой и большой механизации;

знать:

назначение и виды инструментов, применяемых при выполнении

монтажных работ;

средства малой механизации;

специальный инструмент;

требования безопасности труда.

Назначения и виды инструментов. Наборы слесаря-монтажника и сле-

саря-электромонтажника. Специальные инструменты для монтажа элек-

трических проводок, трубных проводок, опорных конструкций. Средства

малой механизации. Инструментальное хозяйство монтажного управления.

Требования безопасности труда.

Литература: [2], раздел 3.

Вопросы для самоконтроля:

1. Каким инструментом должен располагать монтажный участок?

2. Перечислите специальный инструмент, применяемый для монтажа

электрических и трубных проводок.

9

3. Какие средства малой механизации используются при монтаже

средств автоматизации?

4. Какие материалы и изделия не разрешается принимать к монтажу

без сертификатов соответствия?

5. Какие работы, обеспечивающие безопасность, должны быть вы-

полнены к началу монтажа?

Тема 1.3 Техническая документация при производстве

монтажных работ, основы ее проектирования

Студент должен

иметь представление:

об особенностях проектирования отдельных видов технической до-

кументации;

знать:

виды технической документации, используемой при монтаже;

стадии проектирования;

способ разработки принципиально-монтажных схем;

уметь:

выполнять таблицы схем соединения;

выполнять схемы внешних подключений;

заполнять кабельный журнал.

Виды технической документации, используемой при монтажных ра-

ботах, рабочие чертежи. Особенности проектирования отдельных видов

технической документации. Разработка принципиально-монтажных схем,

выбор элементной базы, составление таблиц расположения элементов, раз-

работка монтажных схем панелей, пульта управления (на базе ПДУ-2м),

релейных панелей, разработка монтажных таблиц панелей, схем внешних

соединений, кабельных журналов, монтажных таблиц внешних соедине-

ний.

Литература: [2], раздел 2.

Вопросы для самоконтроля:

1. Перечислите основные проектные документы, необходимые для

выполнения монтажных работ.

2. Каковы разновидности схем внешних соединений?

3. Как на схемах соединений изображаются линии электрической свя-

зи?

4. Что показывается в соединительных коробках?

5. Как изображаются средства автоматизации на схемах соединений?

6. На основании чего выполняются таблицы внешних соединений?

10

Тема 1.4 Монтаж микропроцессорных устройств, технических

средств АСУ ТП и систем управления промышленными роботами

Студент должен

иметь представление:

о промышленных роботах и их применении;

знать:

монтаж устройств сбора информации;

особенности монтажа микропроцессорных устройств;

санитарные требования к помещениям;

технику безопасности при монтажных работах;

особенности монтажа промышленных роботов.

Монтаж устройств сбора информации. Особенности монтажа микро-

процессорных устройств ЭВМ, требования к помещениям для их установ-

ки. Монтаж линий связи. Особенности монтажа управления промышлен-

ными роботами. Техника безопасности.

Литература: техническая документация на микропроцессорные

устройства.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите требования к монтажу устройств сбора информации.

2. Каковы особенности монтажа микропроцессорных устройств?

3. Каковы требования к помещениям для установки микропроцессор-

ных устройств?

4. Соблюдение мер безопасности при монтаже линий связи.

Тема 1.5 Монтаж щитов, пультов систем автоматизации и

управления

Студент должен

иметь представление:

о требованиях к щитовым помещениям;

о конструктивном выполнении щитов и пультов;

знать:

типы щитов и пультов, применяемых в отрасли;

способы транспортировки и монтажа щитов, пультов;

требования безопасности труда при монтажных работах.

Конструктивное изготовление щитов и пультов. Особенности монта-

жа щитов, пультов, панелей управления, ввод в них электрических и труб-

ных проводок. Монтаж комплектных пунктов автоматики. Требования

безопасности труда.

Литература: [1], глава 2, п. 11.

Вопросы для самоконтроля:

1. В пределах каких расстояний по высоте от основания щита следует

11

устанавливать:

а) показывающие приборы и сигнальную аппаратуру; б) самопишу-

щие приборы в щитах управления; в) самопишущие приборы на щитах не-

оперативного управления; г) вспомогательную аппаратуру контроля и

управления; д) мнемосхемы.

2. Относится ли шкафной щит глубиной 800 мм к щитам обслуживае-

мым извне!

3. Назовите минимально допустимую ширину прохода перед и за щи-

тами. Каким образом это расстояние исчисляется от открытых дверей щи-

та?

4. Какое расстояние должно быть от наиболее выступающих откры-

тых токоведущих частей аппаратов и приборов, расположенных на одной

стенке щита до свободной противоположной стенки в зависимости от дли-

ны Шита?

5. Можно ли допустить, чтобы расстояние между наиболее высту-

пающими открытыми токоведущими частями приборов, расположенных

на противоположных стенках щита, составляло бы 1200 мм?

Тема 1.6 Монтаж электрических проводок систем автоматизации

Студент должен

знать:

марки проводов и кабелей, применяемых в отрасли;

способы прокладки проводов и кабелей в производственных поме-

щениях;

особенности монтажа электропроводок во взрыво- и пожароопас-

ных помещениях.

Классификация электрических проводок. Провода и кабели. Особен-

ности монтажа электрических проводок. Прокладка проводов и кабелей.

Прозвонка, оконцевание, подключение жил кабелей и проводов. Требова-

ние безопасности труда при монтажных работах.

Литература: [1], глава 2, п. 11.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что называется электрической проводкой?

2. В каких случаях применяются провода и кабели с медными жила-

ми?

3. По каким условиям выбирается сечение токопроводящих жил?

4. Назовите основные условия, при которых допускается совместная

прокладка цепей различного назначения.

5. Назовите оптимальные размеры траншеи для укладки двух кон-

трольных кабелей (глубина, ширина, расстояние между кабелями).

6. Можно ли прокладывать электропроводки в защитных трубах в

земле (траншеях)?

7. Почему нельзя соединять защитные трубы сваркой "встык"?

12

8. Перечислите операции по разделке бронированного кабеля.

Тема 1.7 Монтаж трубных проводок систем автоматизации

Студент должен

иметь представление:

о применяемых трубах и пневмокабелях для трубных проводок;

знать:

классификацию трубных проводок;

применяемые трубы и пневмокабели для выполнения трубных про-

водок;

способы монтажа, соединения и применение трубных проводок.

Классификация трубных проводок. Трубы и трубные пневмокабели.

Особенности монтажа трубных проводок и пневмокабелей. Прокладки, со-

единения, крепление трубных проводок. Требование безопасности труда

при монтажных работах.

Литература: [1], глава 2, п. 11.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что понимается под определением "Трасса проводок"?

2. На какие виды подразделяются соединительные проводки в зави-

симости от расположения на объекте автоматизации? Дайте характеристи-

ку каждого вида.

3. Что называется трубной проводкой?

4. Дайте определения категорий трубных проводок.

5. Назовите предельные длины соединительных трубных проводок.

6. Назовите виды соединения труб и пневмокабелей. Дайте характе-

ристику каждого вида.

7. На каком минимальном расстоянии от стен, колонн и перекрытий

зданий следует прокладывать трубные проводки? Каковы максимальная

ширина групп проводок в зависимости от способа прокладки к обслужива-

нию?

8. В каких случаях, и какие проводки необходимо защищать от меха-

нических повреждений?

9. Можно ли крепить трубные проводки к несущим конструкциям

приваркой?

Тема 1.8 Монтаж отборных устройств и первичных

измерительных преобразователей

Студент должен

иметь представление:

о первичных преобразователях систем автоматики;

об особенностях монтажа первичных преобразователей;

13

знать:

способы монтажа сужающих устройств;

способы монтажа первичных преобразователей уровня;

способы монтажа первичных преобразователей для измерения

скорости, температуры;

требования безопасности труда.

Монтаж первичных преобразователей для измерения температуры,

отборных устройств для измерении давления и вакуума, сужающих уст-

ройств для измерения расходов, первичных преобразователей уровня, пер-

вичных преобразователей контроля скорости. Требования безопасности

труда при монтажных работах.

Литература: [1], глава 2, п. 11.

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте определение понятию "отборное устройство".

2. Что должны обеспечить закладные конструкции.

3. В каком месте горизонтальных и наклонных трубопроводов запол-

ненных газом или воздухом необходимо подключать отборные устройст-

ва? Где подключать отборные устройства, если трубопровод заполнен

жидкостью или паром? Объясните почему.

4. Какие мероприятия необходимо предусматривать, если измеряемая

среда действует разрушающе на чувствительный элемент измерительного

прибора, имеет высокую вязкость или загрязненность?

5. Для чего манометры присоединяют к отборному устройству через

трехходовой кран?

6. Почему манометр присоединяют к измеряемой среде с температу-

рой свыше 70° С через кольцеобразную трубку?

7. Что понимают под длиной прямого участка трубопровода при ус-

тановке измерительных диафрагм?

8. Для чего необходимо устанавливать байпасы при монтаже рота-

метров и счетчиков?

9. Перечислите основные рекомендации по установке электродных

датчиков уровня.

10. Что следует сделать для того, чтобы на трубопроводе диаметром

30 мм установить термометр сопротивления?

11. На какую величину должен быть погружен в измеряемую среду

рабочий конец термопары при измерении температуры в рабочем про-

странстве методической печи?

Тема 1.9 Монтаж исполнительных и регулирующих устройств

Студент должен

иметь представление:

об исполнительных органах в средствах автоматики;

14

об особенностях монтажа исполнительных органов;

знать:

способы монтажа регулирующих органов:

способы монтажа электрических исполнительных механизмов;

способы монтажа гидравлических исполнительных механизмов;

способы монтажа пневматических исполнительных механизмов.

Монтаж регулирующих органов. Особенности монтажа электриче-

ских, пневматических и гидравлических исполнительных механизмов.

Требование безопасности труда при монтажных работах.

Литература: [1], глава 2, п. 11.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какова должна быть длина прямого участка трубопровода в месте

установки регулирующего органа?

2. Что такое "выбег" выходного вала исполнительного механизма?

3. Каковы минимальный и максимальный углы между кривошипом и

тягой должны быть при установке исполнительного механизма?

4. Назовите сечение жил заземляющих проводников и проводников

внешних проводок, подключаемых к исполнительному механизму.

5. Почему в сочленениях исполнительного механизма с регулирую-

щим органом не должно быть люфтов?

6. Назовите величину угла поворота кривошипа исполнительного ме-

ханизма, который, как правило, принимают для обеспечения перемещения

регулирующего органа от положения "Открыто" до положения "Закрыто".

7. Что необходимо сделать, если расходная характеристика регули-

рующего органа находится между нулем и 20 - 25 % полного хода регули-

рующего органа?

Тема 1.10 Монтаж приборов, регулирующих устройств и

аппаратуры управления на щитах и пультах

Студент должен

иметь представление:

о вторичных измерительных приборах;

о регуляторах прямого действия;

знать:

способы монтажа вторичных измерительных приборов;

способы монтажа регуляторов прямого действия;

способы монтажа аппаратуры дистанционного управления;

уметь:

подключать электрические цепи к вторичным измерительным при-

борам;

подключать электрические цепи к регулирующим устройствам;

устанавливать на щитах вторичные измерительные приборы.

15

Монтаж и подключение вторичных измерительных приборов на щи-

тах и пультах. Монтаж и подключение регуляторов прямого действия.

Особенности монтажа аппаратуры дистанционного управления на щитах и

пультах. Требования безопасности труда при монтажных работах.

Литература: [1], глава 2, п. 11.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какими положениями руководствуются при компоновке средств

измерения на щитах?

2. Для чего применяются мнемосхемы

3. Какие требования необходимо соблюдать при установке приборов?

4. Как группируются приборы в нутрии щитов? и средств автомати-

зации на щитах?

5. Как следует размещать приборы и аппараты внутри щитов высотой

2000 мм?

Тема 1.11 Монтаж релейных панелей управления

Студент должен

иметь представление:

о релейных блоках, применяемых в отрасли;

о секциях щитовых и блоках управления;

знать:

способы монтажа релейных блоков;

способы монтажа секций щитовых и блоков управления;

требования безопасности труда;

Монтаж и подключение релейных блоков, релейных панелей, релей-

ных шкафов. Монтаж и подключение секций щитовых и блоков управле-

ния электроприводами и исполнительными механизмами. Требования

безопасности труда при монтажных работах.

Литература: техническая документация.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какие релейные блоки применяются на объектах добычи подготов-

ки нефти?

2. Каковы требования к монтажу и подключению релейных блоков

панелей, шкафов?

3. Какие исполнительные механизмы применяются на объектах добы-

чи и подготовки нефти?

4. Порядок монтажа и подключения блоков управления электропри-

водами и исполнительными механизмами.

5. Каковы требования безопасности труда при монтажных работах?

16

Тема 1.12 Проверка, испытание и сдача смонтированных систем

автоматизации

Студент должен

иметь представление:

о требованиях, предъявляемых к персоналу при проверке и испы-

тании систем автоматизации;

о принципе работы приборов, применяемых при измерениях и ис-

пытании;

знать:

правила пользования измерительными приборами;

последовательность работ при испытании;

технику безопасности при проведении испытаний.

Внешний осмотр смонтированных элементов автоматики, трубо- и

электропроводок. Проверка сопротивления изоляции. Измерение сопро-

тивления току: катушек реле, магнитных пускателей, электромагнитов и

т.д. Проверка временных характеристик. Испытание изоляции повышен-

ным напряжением. Проверка сопротивления заземляющих устройств. Тех-

ническая документация. Требования безопасности труда.

Литература: техническая документация.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какие требования необходимо выполнять при проведении испыта-

ний?

2. Какие приборы применяются при измерениях и испытаниях?

3. Назовите последовательность работ при испытаниях

4. Какие параметры измеряются при испытаниях?

5. Каковы требования безопасности труда при испытаниях?

РАЗДЕЛ 2 НАЛАДКА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Тема 2.1 Организация наладочных работ

Студент должен

иметь представление:

о роли наладочных организаций;

о видах и этапах наладочных работ;

о службе КИП и А на предприятии в период наладочных работ;

знать:

подготовку и организацию наладочных работ;

роль службы КИП и А в период наладочных работ;

правила безопасности труда при наладочных работах.

17

Краткие сведения о наладочных организациях, выполняющих нала-

дочные работы на предприятиях отрасли. Подготовка и организация нала-

дочных работ. Виды и этапы наладочных работ. Роль службы КИП и авто-

матики в период проведения наладочных работ. Техника безопасности при

наладочных работах.

Литература: [1], глава 3, п. 1.

Вопросы для самоконтроля:

1. В каком состоянии должна быть к началу пусконаладочных работ

регулирующая и запорная арматура, на которой смонтированы исполни-

тельные механизмы систем автоматизации?

2. Какие работы выполняются на первой стадии пусконаладочных ра-

бот?

3. Какие работы выполняются на второй стадии пусконаладочных ра-

бот? При каких условиях должно производиться включение систем авто-

матизации в работу?

4. Какие работы выполняются на третьей стадии пусконаладочных

работ? При каких условиях эти работы выполняются?

5. Кто осуществляет переключения режимов работы технологическо-

го оборудования при определении реальных характеристик объекта авто-

матизации?

6. Назовите последовательность в открытии вентилей при включении

дифманометра для измерения расхода неагрессивных газов, пара.

7. Какие вы знаете виды технологической сигнализации?

8. Что понимается под технологической защитой?

9. При каких условиях разрешается включать в работу системы авто-

матизации?

Тема 2.2 Техническая документация при выполнении наладочных

работ

Студент должен

знать:

виды технической документации при наладочных работах;

способы работы с технической документации;

способы планирования наладочных работ.

Роль и виды технической документации при выполнении наладочных

работ. Объем и комплектность технической документации. Работа с техни-

ческой документацией. Изучение технического проекта, планирование на-

ладочных работ.

Литература: [1], глава 3, п. 1.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какая техническая документация необходима при выполнении на-

ладочных работ?

2. Порядок работы с технической документацией.

18

3. Планирование наладочных работ.

Тема 2.3 Стендовая наладка средств измерений и автоматизации

Студент должен

иметь представление:

о стендовой наладке первичных преобразователей систем автома-

тики;

о стендовой наладке специальных средств автоматики;

знать:

наладку первичных измерительных преобразователей;

наладку вторичных измерительных приборов;

наладку регуляторов;

наладку исполнительных механизмов;

наладку реле контроля скорости;

уметь:

выполнять наладку первичных преобразователей;

выполнять наладку вторичных измерительных приборов;

выполнять наладку регулятора;

выполнять наладку исполнительных механизмов;

выполнять наладку электромагнитных и тепловых реле;

выполнять наладку реле контроля скорости.

Стендовая наладка первичных измерительных и функциональных

преобразователей: дифференциально-трансформаторных, токовых, частот-

ных, ферродинамических, сопротивления, термоэлектрических, пневмати-

ческих.

Стендовая наладка вторичных приборов типа КСД и КСУ с унифици-

рованным входным сигналом. Стендовая наладка вторичных приборов для

измерения температуры. Стендовая наладка приборов давления, расхода,

уровня, контроля состояния состава жидкостей, газов, силоизмерительных

устройств. Стендовая наладка регуляторов, исполнительных механизмов,

регулирующих органов. Стендовая наладка специальных средств автома-

тизации: контактных и бесконтактных реле, реле контроля скорости УКС,

реле времени, командоаппаратов, магнитных пускателей.

Литература: [1], глава 3.

Вопросы для самоконтроля:

1. Порядок наладки первичных измерительных преобразователей.

2. Как проводиться стендовая наладка вторичных измерительных

преобразователей?

3. Каков порядок наладки приборов измерения различных парамет-

ров?

4. Стендовая наладка специальных средств контроля.

5. Требования техники безопасности при стендовой наладке.

19

Тема 2.4 Проверка и наладка средств измерения и автоматизации

Студент должен

иметь представление:

о последовательности проверки и наладки средств автоматики на

предприятии;

о комплексной проверке средств автоматики;

знать:

способы проверки и наладки схемы предупредительной сигнализа-

ции;

наладку схемных участков систем диспетчерского автоматического

управления СДАУ;

способы наладки схемных участков систем контроля.

Проверка и наладка схемных участков предупредительной и аварий-

ной сигнализации, управление электроприводом машин и механизмов на

предприятии. Проверка и наладка схемных участков СДАУ на предпри-

ятии. Проверка и наладка схемных участков систем контроля. Проверка и

наладка локальных систем стабилизации процессов на предприятии.

Литература: [1], глава 3.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какова последовательность проведения наладки средств автомати-

ки?

2. Как проводится комплексная проверка средств автоматизации?

3. Проверка и наладка схем сигнализации.

4. Последовательность наладки схемных участков систем контроля.

5. Требования безопасности при проведении наладки схемных участ-

ков.

Тема 2.5 Комплексная наладка систем автоматического

управления

Студент должен

иметь представление:

о комплексной наладке систем диспетчерского автоматического

управления;

о локальных наладочных работах в системе автоматики;

знать:

объем наладки систем стабилизации на предприятиях отрасли;

объем комплексной наладки СДАУ технологических объектов.

Комплексная наладка СДАУ предприятия. Комплексная наладка

СДАУ предприятий, локальных систем стабилизации технологических

процессов.

Литература: [1], глава 3, п. 8.

20

Вопросы для самоконтроля:

1. Что необходимо проверить перед наладкой систем автоматизации?

2. Как подают питание и проверяют щит

3. В чем заключается подготовка САР к включению в работу?

4. Как производится совместная наладка Ими РО?

5. Как производится включение и наладка систем автоматизации на

технологический процесс?

Тема 2.6 Основные принципы наладки АСУ ТП и систем

управления промышленными роботами

Студент должен

знать:

основные принципы наладки устройств сбора информации;

особенности наладки микропроцессорных устройств;

способы наладки робототехнических комплексов.

Основные принципы наладки устройств сбора информации. Особен-

ности наладки микропроцессорных устройств и ЭВМ. Наладка робототех-

нических комплексов в период пуска и опытной промышленной эксплуа-

тации.

Литература: техническая документация.

Вопросы для самоконтроля:

1. Каковы основные принципы наладки устройств сбора информа-

ции?

2. Каковы особенности наладки микропроцессорных устройств?

3. Требования техники безопасности при проведении наладочных ра-

бот.

РАЗДЕЛ 3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

И РЕМОНТ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И АВТОМАТИКИ

Тема 3.1 Организация службы КИП и А на предприятиях отрасли

Студент должен

знать:

структуру службы КИП и А на предприятиях отрасли;

функциональные обязанности по должностям;

техническое обеспечение службы автоматики;

правила по охране труда и технике безопасности.

Общие сведения об организации систем автоматизации на предпри-

ятиях отрасли. Структура службы КИПиА предприятий, функциональные

обязанности по должностям, взаимосвязь службы КИПиА с другими под-

21

разделениями предприятия и другими организациями. Техническое обес-

печение службы автоматики. Организация выполнения мероприятий по

охране труда и технике безопасности.

Литература: [1], глава 4, п. 1, 2, 3.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите основные задачи службы автоматизации и механизации

предприятия. Из каких подразделений она может состоять?

2. Перечислите основные функции цеха КИПиА.

3. Какие устройства систем управления обслуживает цех КИПиА?

4. Назовите примерную структуру цеха КИП и А.

5. Дайте определение понятию "Техническое обслуживание". Какие

виды ТО Вы знаете?

6. Какие виды ремонтов в системе ППР Вы знаете? Чем они отлича-

ются друг от друга по содержанию операций?

7. Что такое ремонтный цикл?

8. Перечислите основные обязанности персонала эксплуатационного

участка цеха КИПиА.

9. Какие операции необходимо произвести перед демонтажем СИ и

СА?

Тема 3.2 Техническое обслуживание средств автоматизации

Студент должен

иметь представление:

о технической эксплуатации средств автоматики;

об особенностях эксплуатации автоматики на предприятиях отрас-

ли;

знать:

особенности эксплуатации средств и систем автоматизации на

предприятиях отрасли;

виды технического обслуживания;

особенности эксплуатации СДАУ технологических объектов.

Особенности эксплуатации средств и систем автоматизации на пред-

приятиях отрасли, виды технического обслуживания, состав работ по тех-

ническому обслуживанию. Правила безопасности при техническом обслу-

живании.

Литература: [1], глава 4, п. 4.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какая система действует на предприятии для организации экс-

плуатации средств измерения и автоматизации?

2. На какие группы подразделяются работы по техническому обслу-

живанию?

3. Какова периодичность проведения технического обслуживания? От

чего она зависит?

22

4. Каков примерный перечень работ, проводимых на включенных СИ

и СА?

5. Дайте характеристику планово-предупредительных ремонтов

(ППР).

Тема 3.3 Обслуживание микропроцессорной техники и АСУ ТП

на предприятиях отрасли

Студент должен

иметь представление:

об особенностях эксплуатации микропроцессорной техники;

об автоматических системах управления технологическими про-

цессами;

о сервисном обслуживании микропроцессорной техники систем ав-

томатического управления;

знать:

состав и правила эксплуатации микропроцессорной техники систем

автоматического управления;

особенности эксплуатации АСУ ТП и вычислительной техники на

предприятиях отрасли.

Эксплуатация микропроцессорной техники систем автоматического

управления технологическими процессами, регулирования и контроля.

Особенность эксплуатации АСУ ТП на предприятиях с использованием

микропроцессорной и вычислительной техники. Сервисное обслуживание

микропроцессорной техники систем автоматического управления.

Литература: техническая документация.

Тема 3.4 Ремонт средств измерения и автоматизации

Студент должен

иметь представление:

о целях и задачах ремонтных работ;

о планировании ремонтных работ;

знать:

виды ремонтных работ;

содержание ремонтных работ;

периодичность ремонтных работ;

правила гарантийного обслуживания ремонтных работ.

Задачи и содержание ремонтных работ. Планово-предупредительный

ремонт как основа безаварийной эксплуатации микропроцессорной техни-

ки, средств измерения и автоматизации. Виды, содержание и периодич-

ность ремонтов. Централизация ремонтных работ и гарантийное обслужи-

23

вание. Порядок выполнения ремонтных работ микропроцессорной техни-

ки, отдельных средств автоматизации и измерений.

Литература: [1], глава 4, п.7, глава 5.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какие меры предусматривать в помещениях цеха КИПиА для ис-

ключения влияния на показания приборов внешних магнитных и электри-

ческих полей?

2. Какие документы должны прикладываться к приборам, направляе-

мым в ремонт?

3. Какие приспособления применяют для измерения диаметра су-

жающего устройства? В скольких направлениях измеряют диаметр цилин-

дрической части диафрагмы?

4. Каким образом влияет па показания расходомера закругление

входной кромки диафрагмы?

5. Перечислите операции по отключению днфманометров при их де-

монтаже.

6. Можно ли испытывать смонтированные термометры сопротивле-

ния повышенным напряжением?

7. Чем вызывается основная неисправность вибропреобразователя?

8. Чем вызываются основные неисправности в электронных усилите-

лях?

9. Перечислите характерные причины отказа электрических исполни-

тельных механизмов типа МЭО.

Тема 3.5 Повышение надежности средств и систем автоматизации

в процессе монтажа, наладки и эксплуатации

Студент должен

иметь представление:

о путях повышения надежности работы микропроцессорной техни-

ки;

о путях повышения надежности систем автоматизации;

знать:

виды отказов;

пути повышения надежности систем автоматизации на этапе про-

ектирования, монтажа и эксплуатации.

Рассмотрение технического и рабочего проекта как одного из средств

повышения надежности эксплуатации автоматических устройств; повыше-

ние надежности элементов и автоматических систем на стадии монтажа и

наладки. Повышение надежности элементов и систем в процессе эксплуа-

тации. Методика и пути модернизации средств и систем автоматизации.

Создание технического резерва. Ресурсо- и энергосберегающие технологии

эксплуатации систем автоматического управления.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Общие указания

Контрольную работу следует выполнять отдельной тетради, оставляя

поля в 3 – 4 см или оформить в печатном виде на формате А4. Ответы не

нужно начинать с новой страницы. Вопросы необходимо переписывать

полностью. Ответы на них должны быть четкими и конкретными, содер-

жать необходимые иллюстрации (схемы, графики, таблицы), ссылки на ли-

тературу. В конце контрольной работы дается список использованной ли-

тературы, после чего следует оставлять 1 – 2 страницы чистыми для напи-

сания рецензии.

Полностью выполненную работу студент должен сдать в техникум

для проверки.

Если студент выполняет не свой вариант, работа возвращается без

проверки.

По всем неясным вопросам, которые возникают в процессе изучения

материала и выполнения контрольной работы, следует обратиться в техни-

кум к преподавателю предметнику за консультацией.

Контрольная работа состоит из теоретических вопросов. К выполне-

нию следует приступать только после тщательного изучения теоретическо-

го материала, согласно содержанию программы.

При оформлении ответа на вопрос необходимо вначале сформулиро-

вать вопрос, а затем дать ответ с выполнением поясняющих рисунков и

таблиц. Сложные рисунки допускается представить отсканированными.

Практическое задание оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ.

27

Контрольная работа выполняется по вариантам. Каждый вариант со-

держит три теоретических вопроса. Студент выполняет вариант, согласно

таблице вариантов в соответствии с последней цифрой шифра или выпол-

няет в виде контрольной работы п.п. 2.7, 2.8, 2.9 задания на курсовой про-

ект.

ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ

ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ

| № варианта | Вопрос № 1 | Вопрос № 2 | Вопрос № 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 7 | 1 |
| 2 | 2 | 6 | 7 |
| 3 | 3 | 5 | 2 |
| 4 | 4 | 4 | 6 |
| 5 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | 6 | 2 | 5 |
| 7 | 7 | 1 | 4 |

ВОПРОС № 1

1. Монтаж электрических проводок систем автоматизации

2. Монтаж трубных проводок систем автоматизации

3. Монтаж отборных устройств

4. Монтаж первичных измерительных преобразователей

5. Монтаж исполнительных устройств. Монтаж регулирующих уст-

ройств.

6. Монтаж щитов, пультов систем автоматизации и управления

7. Монтаж импульсных соединительных линий.

ВОПРОС № 2

1. Наладка систем автоматизации технологических процессов.

2. Наладка регуляторов.

3. Наладка систем автоматизации технологических процессов.

4. Наладка систем контроля технологических процессов.

5. Наладка систем измерения температуры

6. Наладка систем измерения давления.

7. Наладка систем измерения расхода.

ВОПРОС № 3

1. Эксплуатация приборов для измерения давления и разрежения.

2. Эксплуатация приборов для измерения температуры.

3. Эксплуатация расходоизмерительных систем.

4. Планирование работ по ТО и ППР.

5. Правила обслуживания манометрических термометров

6. Правила обслуживания термоэлектрических приборов.

7. Правила обслуживания вторичных приборов термометров сопро-

тивления