1. Определить потери напора h, м в местном сопротивлении (вентиле на рис. 14) на трубопроводе диаметром D = 100 мм, при расходе воды Q = 10 л/с. Коэффициент местного сопротивления  = 4.

2. В резервуаре разделенном стенкой на два отсека (рис. ) имеются отверстия расположенные на одной оси. Расстояние от уровней воды до оси отверстий h1 = 5 м, h2 = 3 м. Коэффициенты расходов обоих отверстий  = 0,7, а площади  1 =  2 = 0,01 м2. Каково будет соотношение между расходами:

1) Q1 = Q2 ; 2) Q1 < Q2

- Q1 > Q2 ? Доказать.

3. В одном резервуаре круглое отверстие, в другом внешний цилиндрический насадок (рис.). Площади сечений отверстия и насадка равны, уровни воды Н над их осями также равны. Каково соотношение расходов через отверстие Qотв и насадок Qнас.?

1) Qотв = Qнас 2) Qотв > Qнас

- Qотв < Qнас. Почему ?