Задачи на гидравлические сопротивления.

Пример задачи № 4.

Определить изменение плотности воды при сжатии её от Р1 = 105 Па до Р2 = 6 ∙ 105 Па. Коэффициент объемного сжатия Па V 1 50 10− 8 β = ⋅ Р1 = 105 Па Р2 = 6 ∙ 105 Па Па V 1 50 10− 8 β = ⋅ ? 1 2 − ρ ρ Масса жидкости сохраняется. Первоначальная плотность определяется: ρ1 = V1 М ; кг/м3 где V1 – первоначальный объем. При сжатии жидкости, её объём изменяется на величину ∆V, при этом наблюдается изменение плотности: 2 2 V М ρ = ; кг/м3 где V2 = V1 – ∆V Изменение объема зависит от изменения давления: Па 5 5 5 ∆ ρ = ρ 2 − ρ 1 = 6⋅10 − 10 = 5⋅10 По закону объемного сжатия: ∆ = β ⋅ ⋅ ∆ ρ V V V1 1,33 0,75 1 1 50 10 5 10 1 1 1 : 8 5 1 1 1 1 1 1 2 = = − ⋅ ⋅ ⋅ = − ⋅ ∆ = − ⋅ ⋅ ∆ = − ∆ = − ρ β ρ β ρ ρ V V V V V V М V V M Ответ: плотность увеличилась в 1,33 раза. 3.4 Давление в точке. Основное уравнение гидростатики. Задача

2.4 1 Определить потери напора по длине в новой стальной трубе диаметром D (мм) и длиной L= 120 м при расходе воды Q Заданные величины Последние цифры шифра 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d, мм 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 Q*10-3, м3 /с 0,12 0,125 0,130 0,135 0,140 0,145 0,126 0,136 0,146 0,150 2 Определить потери напора при внезапном расширении стальной трубы диаметром до расширения D1 при расходе Q и диаметре после расширения D2 Заданные величины Последние цифры шифра 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D1, мм 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 Q*10-3, м3 /с 0,12 0,125 0,130 0,135 0,140 0,145 0,126 0,136 0,146 0,150 D2, мм 150 125 140 160 250 200 320 300 300 400