Задача 4. Амперметр с пределами измерений InIn показывает IxIx. Погрешность от подключения амперметра в цепь ΔsΔs. Среднее квадратическое отклонение показаний прибора σIσI. Рассчитать доверительный интервал для истинного значения измеряемой силы тока цепи с вероятностью Р=0,9544Р=0,9544 (tp=2tp=2) .