Контрольные вопросы

1 Влиянием каких факторов пренебрегают при определении величины активного сопротивления линий?

2 Назовите ориентировочные величины среднегеометрических расстояний между проводами линий разных напряжений и основной фактор их определяющий.

3 Почему при малом различии значений емкостной проводимости в линиях разного напряжения ее влияние сильнее в линиях более высокого напряжения?

4 На какие параметры линии и как влияет расщепление фаз воздушных линии?

5 Каким образом предотвращают (уменьшают) корону в воздушных линиях напряжением 110 и 220 кВт?

6 Дайте характеристику линии, схема замещения которой представлена только активным сопротивлением.

7 Изменение какого параметра в процессе эксплуатации линии наиболее эффективен для снижения короны?

8 Как сказывается расщепление фаз на величине активного и реактивного сопротивлении и емкостной проводимости?