- Біртекті электрлік өрісті әуелік аралықтағы разряд. Тәж құбылысы.

- Асқын кернеу және оқшаулама пәні нені зерттейді. Асқын кернеу дегеніміз не, оның түрлері?

- Газдардағы өздігінен пайда болатын разряд түсінігі. Бастапқы және тесілу кернеуі.

- Ішкі асқын кернеу түрлері, ішкі асқын кернеудің негізгі сипаттамалары

- Электр қондырғыларының сыртқы оқшауламасы және оған әсер етеуші кернеулер.

- Оқшаулама қандай топтарға бөлінеді, қолдану аймағы, мысал келтіру.

- Асқын кернеу түрлеріне анықтама беріңіз, оның туындау себептері

- Газдағы өздігінен пайда болатын разряд түсінігі, соққылы иондалу, тесілу, тәж дегеніміз не?

- Электрді ауамен тарату желілерінде туындайтын асқын кернеуді түсіндіру, одан қорғау шаралары.

- Оқшаулама дегеніміз не? Оның түрлері, қолдану аймағы

- Коммутациялық асқын кернеу дегеніміз не, оның туындау себептері, оларды шектеу.

- Оқшаулама аралықтарының электр өрістерін түзету дегеніміз не, түрлері? Ол не үшін қажет?

- Электр жүйесіндегі ішкі асқын кернеу, оның түрлері?

- Ішкі оқшауламаның профилактикалық сынақтары дегеніміз не, оның түрлері.

- Ішкі асқын кернеуден қорғаудың негізгі түрлері, доға сөндіргіш аппараттар.

- Диэлектирик дегеніміз не? Оның түрлері, қолдану аймағы?

- Полярлану дегеніміз не? Полярланудың негізгі түрлері?

- Жерге қосу дегеніміз не, оның түрлері. Әр қайсысына анықтама беріңіз.

- Найзағай разряды дегеніміз не? Атмосфералық асқын кернеу, одан қорғау шаралары.

- Электр жабдықтарын феррорезонанстық асқын кернеуден қорғау тәсілдері

- Жоғары кернеудегі электр қондырғыларын жерге қосу не үшін керек? Жұмыстық және қорғаныстық жерге қосу.

- Жерге қосқыштар. Қолдану мақсаты. Жұмыс істеу принципі.

- Желілерде тростар не үшін қолданылады, қорғаныс бұрышы. Қандай тіректерде трос қолданылмайды, неліктен?

- Жайтартқыштар. Оларды орнату тәсілдері, негізгі шарттары.

- Оқшауламаның тозуы. Әсер ететін факторлар. Тозудан қорғау шаралары.

- Доға сөндіру аппараттары. Төмен кернеудегі желілерді асқын кернеуден қорғау.

- Жай тартқыштар және оның жұмыс істеу принципі, түрлері.

- Қай жағдайда трансформатор порталына жайтартқыштарды орнатуға болады, негізгі шарттарын көрсетіңіз.

- Тросты жайтартқыштар, олардың қолдану маймағы.

- Жоғары кернеудегі электр қондырғыларын жерге қосу не үшін керек? Жұмыстық және қорғаныстық жерге қосу.

- Сызықсыз асқын кернеуді шектеушілердің (ОПН) жұмыс істеу принципі, құрылымы және пайдаланылу аймағы.

- Түтікшелі разрядниктің жұмыс істеу принципі, құрылымы және пайдаланылу аймағы.

- Вентильді разрядниктің жұмыс істеу принципі, құрылымы және пайдаланылу аймағы.

- Қосалқы станцияны желіден келетін асқын кернеуден қорғау шаралары.

- Қосалқы станция кірісін (подходы) асқын кернеуден қорғау шараларын ашып жазыңыз

- Тростар, қолдану аймағы.

- Газды-вакуумды оқшаулама, қолдану аймағы.

- Изоляторлар дегеніміз не? Оның түрлері, қолдану аймағы.

- Трансформатор оқшауламалары. Трансформатор оқшауламаларын сынау.

- Ауамен тарату желілерінің оқшауламалары, жоғары кернеудегі кабель желілерінің оқшауламалары.

- Қосалқы станцияны желіден келетін асқын кернеуден қорғау шаралары.