2 ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ

2.1 Цель работы

Ознакомить студентом с иошмтелими качества воды, научить студентов производить оценку кнчоепш поды и решить задачи по теме «Водородный показатель».

- Теоретические сведения

Теоретические сведения по показателям качества воды представлены в лекционных материалах.

- Задание для выполнения работы .

а)	Результаты анализов воды представлены в таблице 2.1 (по вариантам). Необходимо охарактеризовать качество воды по представленным показателям.

Таблица 2.1 - Результаты анализов воды

| Наименование показателя качества воды | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прозрачность, см | 7 | 15 | 18 | 23 | 36 | 4 | 11 | 28 | 32 | 21 |
| Цветность, градусы | 90 | 70 | 60 | 20 | 10 | 120 | 100 | 15 | 15 | 40 |
| Запах, баллы | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Вкус, баллы | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Минерализация, мг/л | 1500 | 1250 | 570 | 89 | 160 | 5700 | 780 | 6300 | 860 | 3400 |
| pH | 5,6 | 3,5 | 8,0 | 7,5 | 6,2 | 4,6 | 9,3 | 11 | 7,4 | 10,2 |
| Жесткость общая, мг-экв/л | 10,4 | 8,7 | 2,4 | 1,2 | 1,6 | 12,8 | 7,3 | 10,1 | 4,1 | 7,9 |

б)	Необходимо определить pH по концентрация Н+-ионов в растворе. Задания по вариантам представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Концентрация Н+-ионов в растворе

| Исходные данные | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 !5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| РгГ], г-ион/л | 10‘4 | 10'2 | 10'' | 10-ю¦ 10-б | Ю'ь | Ю‘а | Ю‘“ | 10‘J | Ю'у |

в)	Необходимо определить pH по концентрация ОН‘-ионов в растворе. Задания по вариантам представлены в таблице 2.3.

г)	Необходимо определить pH и концентрацию Off-ионов в растворе. Задания по вариантам представлены в таблице 2.4. Что нужно добавить к данному раствору (кислоту или щелочь), чтобы pH стал равен 4?

Таблица 2.3 - Дана концентрация ОН'-ионов в растворе

| Исходные данные | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5» | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [ОН’], г-ион/л | Ю'ь | 10's | Ю41 | ю-‘ | 10‘у | КГ4 | Ю'2 | кг' | IQ-Ю | 10ь |

Таблица 2.4 - Концентрация Н "-ионов в растворе

| Исходные данные | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [Н+1, г-ион/л | Ю'и | 10J |  | 10J | 10’2 | 10"' | Ю-ю | 10’° | ю-ь | 10'8 |

- Контрольные вопросы

- Назовите органолептические показатели качества воды.

- Назовите физические показатели качества воды.

- Назовите химические показатели качества воды.

- Содержание каких частиц описывается концентрацией взвешенных веществ?

- Присутствием ка^их частиц обусловлена мутность воды?

- Что является мерой прозрачности? Единица измерения прозрачности?

- Чем, главным образом, обуславливается цветность природных вод?

- Чем обуславливаются горький, соленый и кислый вкусы природных

вод?

- Что определяет водородный показатель воды?

- Что такое ионное произведение воды?

- Чему равен водородный показатель?

- Что такое щелочность воды? В каких единицах она измерения?

- Назовите формы щелочности. Чем они обуславливаются?

- Какими показателями качества оценивается содержание органических веществ?

- Назовите виды окисляемости воды. В каких единицах она измерения?

- В чем особенность определения БПК?