1.Расчет теплопоступлений в помещения общественных зданий

2.Определение выделений влаги, газов и пыли

3.Определение объемов местной вытяжной вентиляции, выбор конструкции местных отсосов