Вариант2

- Электр энергетикалық жүйенің қоректендіруші тораптарының жоғары кернеуі көбінесе:

- 500/220

- 220/110

- 110/35

- 35/10

- 35/6

- Анкерлік тіректер арналған:: -

- Сымдарды ілуге;

- Сымдарды қатаң бекітуге;

- ӘЖ-ң бағытын өзгертуге;

- Жабдықтарды орналастыруға

- Өзен, теміржол, тау, құздар ж.т.б өту үшін.

- Әуелік желілердің табиғи тосқауылдармен қиылысуы қандай тіректермен орындалады?: -

- Транспозициялық

- Бұрыштық

- Өтпелі

- Аралық

- Тармақтаушы

- Кернеуі 35 кВ әуелік желілерде мұз қалыңдығы 20мм кем болмайтын аудандардағы сымдардың орналасуы ұсынылады

- Кері шырша

- Тік орналасады

- Үшбұрыш

- Көлденең орналасқан

- Аралас

- Сурет бойынша мұзды аймақтардағы сымдардың тиімді орналасуын таңдаңыз

Сурет 1             Сурет 2             Сурет 3           Сурет 4          Сурет 5

- Сурет 1

- Сурет 2

- Сурет 3

- Сурет 4

- Сурет 5

- Егер металл тіректі әуелік желі аспалы оқшаулағыш гирляндаларындағы оқшаулағыш саны 10-14болса, онда желі кернеуі қанша?

- U=3 кВ

- U=35 кВ

- U=110 кВ

- U=220 кВ

- U=330 кВ

- Орын басу сұлбасындағы электр беріліс желісінің активті кедергісі қалай анықталады?

- 10,...,110,220,330,500 кВ номиналдық кернеу қатарын толықтыру керек :-

- 25 кВ

- 30 кВ

- 35 кВ

- 40 кВ

- 80 кВ

- Біркелкі ұзындықтағы кернеуі U=110 кВ желінің қандай көлденең қимасының ауданында реактивті кедергісі азырақ болады?

- s=95 мм2

- s=120 мм2

- s=150 мм2

- s=185 мм2

- s=240 мм2

- Суретте электр торабының қандай элементінің орын басу сұлбасы көрсетілген?

- Екі орамды трансформатордың

- Кабельдік желінің

- Әуелік желінің

- Автотрансформатордың

- Үш орамды трансформатордың

- Орын басу сұлбасының көлденең тармағы үшін трансформатордың қандай параметрлері қажет екенін көрсетіңіз

- Қысқа тұйықталудың активті шығыны РК, қысқа тұйықталудың реактивті шығыны QК

- Бос жүріс режимінің реактивті шығыны QХ, қысқа тұйықталудың реактивті шығыны QК

- қысқа тұйықталудың реактивті шығыны QК, қысқа тұйықталудың кернеуі uК

- Бос жүріс режимінің активті шығыны РХ, бос жүріс режимінің реактивті шығыны QХ

- Қысқа тұйықталудың кернеуі uК , бос жүріс тогы IХ

- Күштік кабельдердің негізгі элементтері:

- ток өткізу өзегі, нөлдік өзегі, толтырғыш

- ток өткізу өзегі, өзек оқшауламасы, қабықша және қорғаныстық жабын

- ток өткізу өзегі, нөлдік өзегі, толтырғыш, қабықша

- ток өткізу өзегі, өзек оқшауламасы, экран, сауыт

- ток өткізу өзегі, нөлдік өзегі, өзек оқшауламасы сауыт

- Күштік кабель құрылымында экранның қарастырылу себебі қандай?

- Сіңдіргіш құрамның кабельдің төменгі бөлігіне ағып кетуін болдырмау

- Кабель сауытын коррозиядан сақтау

- Кабельдің ішкі элементтерін ылғалданудан қорғау

- Кабель қабықшасын сыртқы әсерлерден (коррозия, механикалық бүліну) қорғау

- Сыртқы тізбекті кабель бойынан ағатын токтың электр магниттік өрісі әсерінен қорғау

- Күштік кабельдердің маркировкасы бойынша солдан оңға қарай әріптік белгілер кабельдер құрылымын келесідей реттілікпен сипаттайды:

- ток өткізу өзегі, қабықша материалы мен құрылымы, қорғаныстық жабын

- ток өткізу өзегі, өзек оқшауламасы, қабықша материалы мен құрылымы, қорғаныстық жабын

- ток өткізу өзегі, қабықша материалы мен құрылымы, өзек оқшауламасы, қорғаныстық жабын

- ток өткізу өзегі, нөлдік өзегі, қабықша материалы, сауыт, қорғаныстық жабын

- ток өткізу өзегі, өзек оқшауламасы, тірек, экран, қорғаныстық жабын

- Кабелдердің қабықшалары...

- ток өткізуші өзектің бір- біріне қатысты және жерлестірілген қабықшаға қатысты қажетті электрлік беріктілігін қамтамасыз етеді

- кабелді толығымен герметизациялау мақсатында  құрылымдық элементтері арасындағы қуысты толтыру үшін, қажетті формаға келтіру және механикалық беріктілігін қамтамасыз ету үшін қолданылады

- кабелдің ішкі элементтерін ылғалданудан және басқа да сыртқы әсерлерден қорғайды

- кабель қабықшасын сыртқы әсерлерден (коррозиядан, механикалық зақымданудан) қорғау үшін арналған.

- сауытты коррозиядан сақтау үшін арналған

- ТДН типті трансформатордың салқындату жүйесі –

- Ауаның және майдың табиғи айналымы арқылы

- Ауаның мәжбүрлі айналымы және майдың табиғи айналымы арқылы

- Ауаның және майдың мәжбүрлі айналымы майдың бағытталмаған ағыны арқылы

- Судың және майдың мәжбүрлі айналымы майдың бағытталмаған ағыны арқылы

- Ауаның табиғи айналымы және майдың мәжбүрлі айналымы майдың бағытталмаған ағыны арқылы

- Екі орамды төменгі кернеулі орамы тарамдалған, электр станциясының өздік қажеттілігінің трансформаторын таңдаңыз–

- ТРДН

- ТДН

- ТДТН

- ТДЦ

- ТРДНС

- Электр торабының номиналды кернеулерінің дұрыс мәндерінің қатары (кВ)

- 0,4 10,5 37 110 230 330 510 700

- 6, 10, 35, 120,  220,  310, 510, 750

- 0,38, 10, 35, 110, 220, 330, 500, 750

- 0,4, 10, 35, 119, 220, 330, 550, 750

- 0,22, 10, 36, 115, 220, 310, 515, 700

- Аспалы гирляндадағы оқшаулағыштар санына қарай шамамен анықтауға болады: -

- Берілетін қуатты

- Сым ауданын

- Желі кернеуін

- Бейтарап режимін

- Өткін ұзындығын

- Бейтарап дегеніміз бұл...?

- Генератор мен трансформаторлардың нөлдік нүктесі;

- Жерлендіруші құрылғыға жалғанбаған генератор мен трансформатордың нөлдік нүктесі;

- Зақымдалған фаза мен жердің арасындағы патенциалдар айырмасының қатынасы;

- Жерлендіруші құрылғыға тікелей қосылған генератормен трансформатордың нөлдік жүктесі;

- Жерге тұйықталу коэффициенті 1,4 аспайтын, кернеуі 1кВ жоғары үшфазалық электр торабы .