Вопросы 2

1.Какие элементы входят в состав грунтов?

2.В каких состояниях входит в состав грунта вода?

3.Прочностные характеристики грунта.

4.Задачи.

Определить усредненного вес грунта представленного двумя слоями. Верхний слой грунта с мощностью 3,5 м с плотностью 1,7 г/см3 . Нижний слой грунта мощностью 4,3 м с плотностью 1,75 г/см3