СОӨЖ №4

- Вольтметрдің нұсқаушы санағыш құрылғысының өлшеу шегі 0 ден 200-ге дейін   вольт, ал дәлдік класы 0,5 болғанда 150 В көрсетеді. Аспаптың қателігін ескере отырып олшенетін кернеуді есептеу.

- Желдің жылдамдығына қатысты шығынын есептеу, егер өлшеу жасалған аномометрдің рұқсат етілетін шегі  ∆=±(0,1+0,05V) м/с , ал өлшенген мәні 4 м/с құраса.

- Өлшеу қысымы 100 кПа, дәлдік класы 1.0, ал өлшеу шегі 100 кПа болатын манометр серіппесінің абсолюттік және салыстырмалы қателігін есептеңіз.