СОӨЖ №5

- Әрқандай құрылғылардың дәлдік класы 6,0/5,0 белгіленген. Қандай қателікке бұл жазу формасы сәйкес келеді? Рұқсат етілетін қателік шегінің мәнін дәлдік класына сәйкес келетіндей етіп жазыңдар.

- Микроамперметр  100 мкА,  200 бөлікті шкалаға  және дәлдік класы 1,0  ие. Бөлік құнын анықтаңыз. Мүмкін  болатын рұқсатетілетін қателікті есептеңіз. Өлшеу мәні  10 мкА құрылғының салыстырмалы  қателігін анықтаңыз.

- Шкаласы – 50 ден +50 ге дейінгі дәлдік классы 0,02/0,01 болатын ампервольтметрдің есеп беру құрылғысының көрсеткіші 10 А көрсетеді. Аспап қателігімен бірге санағанда өлшенетін ток күші неге тең?