| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ВЭУ | УВЭ-40 | ЛМВ-250 | ВЭУ-1 | ЛМВ-500 | ВЭТЭН – 0,16 | Радуга - 001 | УВЭ-300/24-2,2 | ВЭУ-02 | УВЭ-500 | ВЭС-1 |
| Номинальная мощность, PН кВт | 0,07 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 0,16 | 1,0 | 0,55 | 0,2 | 0,5 | 1,0 |
| Минимальная скорость ветра, vmin м/с | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Рабочая скорость ветра, vр, м/с | 6,5 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 12,0 | 7,0 |
| Максимальная скорость ветра, vmax, м/с | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 30,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 40,0 | 25,0 | 40,0 |
| Число лопастей | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Диаметр ветроколеса, D, м | 1,5 | 1,7 | 3,0 | 3,0 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 2,2 | 3,6 |
| Высота мачты h, м | 4 | 9 | 10 | 8 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 6 | 4,5 | 8 |

| 1 Месяц | Градации скоростей ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | Более 16 |
| Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь | 0,47 0,43 0,47 0,43 0,49 0,56 0,61 0,62 0,57 0,51 0,44 0,47 | 0,31 0,29 0,33 0,34 0,33 0,29 0,28 0,31 0,3 0,35 0,34 0,32 | 0,14 0,17 0,13 0,17 0,13 0,1 0,08 0,06 0,11 0,1 0,15 0,14 | 0,05 0,07 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,01 0,02 0,03 0,05 0,05 | 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0 0 0 0,01 0,02 0,01 | 0,01 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Год | 0,66 | 0,18 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2 Месяц | Градации скоростей ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | Более 16 |
| Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь | 0,42 0,38 0,44 0,36 0,34 0,32 0,37 0,38 0,33 0,36 0,37 0,35 | 0,21 0,23 0,25 0,26 0,27 0,27 0,31 0,31 0,29 0,28 0,25 0,25 | 0,16 0,14 0,15 0,17 0,17 0,21 0,19 0,18 0,2 0,2 0,16 0,18 | 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,08 0,1 0,1 0,1 0,1 | 0,06 0,08 0,03 0,08 0,09 0,05 0,03 0,04 0,05 0,03 0,08 0,09 | 0,06 0,08 0,03 0,08 0,09 0,05 0,03 0,04 0,05 0,03 0,08 0,09 | 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01 | 0,01 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Год | 0,37 | 0,27 | 0,18 | 0,1 | 0,06 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |

| 3 Месяц | Градации скоростей ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | Более 16 |
| Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь | 0,53 0,55 0,49 0,39 0,4 0,41 0,44 0,46 0,48 0,42 0,49 0,62 | 0,24 0,22 0,29 0,28 0,3 0,3 0,32 0,3 0,27 0,28 0,28 0,22 | 0,17 0,16 0,16 0,21 0,2 0,2 0,19 0,18 0,2 0,2 0,16 0,11 | 0,04 0,04 0,05 0,09 0,07 0,07 0,04 0,05 0,04 0,07 0,05 0,04 | 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 | 0,01 0,01 0 0,01 0,01 0 0 0 0 0,01 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Год | 0,47 | 0,28 | 0,18 | 0,05 | 0,014 | 0,005 | 0,001 | 0 | 0 |

| 4 Месяц | Градации скоростей ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | Более 16 |
| Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь | 0,19 0,19 0,19 0,14 0,14 0,19 0,24 0,23 0,2 0,16 0,15 0,18 | 0,34 0,39 0,47 0,34 0,38 0,41 0,46 0,47 0,39 0,38 0,37 0,36 | 0,27 0,25 0,22 0,29 0,27 0,25 0,21 0,2 0,26 0,27 0,28 0,28 | 0,13 0,11 0,08 0,16 0,13 0,1 0,07 0,07 0,11 0,14 0,12 0,13 | 0,06 0,05 0,03 0,06 0,05 0,04 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,04 | 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 | 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Год | 0,18 | 0,4 | 0,25 | 0,11 | 0,04 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |

| 5 Месяц | Градации скоростей ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | Более 16 |
| Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь | 0,27 0,24 0,24 0,18 0,18 0,23 0,25 0,26 0,23 0,17 0,21 0,29 | 0,29 0,31 0,3 0,29 0,3 0,33 0,36 0,4 0,34 0,3 0,26 0,28 | 0,17 0,21 0,23 0,24 0,24 0,23 0,23 0,19 0,23 0,22 0,22 0,22 | 0,12 0,12 0,12 0,15 0,15 0,12 0,1 0,1 0,11 0,15 0,16 0,11 | 0,07 0,07 0,06 0,08 0,08 0,06 0,04 0,03 0,07 0,1 0,09 0,05 | 0,05 0,03 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 0,01 0,02 0,04 0,04 0,03 | 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0 0,01 0 0,02 0,02 0,01 | 0,01 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0,07 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 |
| Год | 0,23 | 0,31 | 0,22 | 0,13 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0 | 0 |

| 6 Месяц | Градации скоростей ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | Более 16 |
| Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь | 0,46 0,48 0,45 0,35 0,31 0,35 0,42 0,43 0,41 0,35 0,39 0,51 | 0,25 0,26 0,29 0,29 0,32 0,34 0,34 0,33 0,29 0,3 0,29 0,25 | 0,15 0,15 0,15 0,19 0,19 0,19 0,16 0,17 0,17 0,18 0,17 0,13 | 0,08 0,06 0,06 0,08 0,1 0,08 0,05 0,05 0,07 0,09 0,08 0,06 | 0,04 0,03 0,04 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,04 0,05 0,04 0,03 | 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0 0 0 0,02 0,02 0,02 0,01 | 0,005 0,005 0 0,01 0,01 0 0 0 0 0,01 0,01 0,01 | 0,005 0,004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Год | 0,41 | 0,3 | 0,16 | 0,072 | 0,04 | 0,012 | 0,005 | 0,001 | 0 |

| 7 Месяц | Градации скоростей ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | Более 16 |
| Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь | 0,3 0,3 0,27 0,28 0,27 0,27 0,27 0,28 0,28 0,27 0,28 0,29 | 0,32 0,33 0,29 0,3 0,29 0,31 0,29 0,29 0,3 0,29 0,3 0,31 | 0,23 0,22 0,25 0,22 0,23 0,22 0,24 0,22 0,24 0,24 0,23 0,23 | 0,08 0,09 0,12 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,09 | 0,05 0,04 0,05 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,05 0,07 0,06 0,06 | 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 | 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| Год | 0,39 | 0,34 | 0,19 | 0,05 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 8 Месяц | Градации скоростей ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | Более 16 |
| Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь | 0,43 0,4 0,32 0,25 0,2 0,24 0,27 0,29 0,29 0,23 0,25 0,43 | 0,12 0,15 0,16 0,16 0,18 0,2 0,21 0,22 0,18 0,15 0,16 0,13 | 0,14 0,14 0,19 0,22 0,24 0,25 0,23 0,24 0,23 0,022 0,19 0,15 | 0,1 0,1 0,13 0,11 0,14 0,13 0,13 0,11 0,12 0,13 0,11 0,09 | 0,09 0,08 0,07 0,1 0,1 0,1 0,07 0,06 0,08 0,1 0,1 0,07 | 0,07 0,08 0,08 0,1 0,1 0,06 0,07 0,05 0,08 0,11 0,11 0,08 | 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,06 0,03 | 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0 0 0,01 0 0,02 0,01 0,02 | 0,01 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0 |
| Год | 0,3 | 0,17 | 0,2 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0 |

| 9 Месяц | Градации скоростей ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | Более 16 |
| Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь | 0,24 0,24 0,24 0,22 0,18 0,16 0,21 0,21 0,18 0,18 0,15 0,18 | 0,28 0,32 0,4 0,29 0,29 0,33 0,41 0,37 0,34 0,35 0,34 0,32 | 0,21 0,23 0,23 0,26 0,27 0,27 0,25 0,26 0,26 0,26 0,3 0,26 | 0,13 0,1 0,07 0,13 0,14 0,13 0,09 0,1 0,13 0,12 0,12 0,12 | 0,07 0,05 0,02 0,06 0,07 0,06 0,03 0,05 0,05 0,06 0,04 0,06 | 0,04 0,03 0,01 0,02 0,03 0,03 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,04 | 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 0,01 0 0,01 0,01 | 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1 0,01 0 0 0 0 0 0,01 | 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0 |
| Год | 0,2 | 0,34 | 0,26 | 0,12 | 0,05 | 0,03 | 0 | 0 | 0 |

| 10 Месяц | Градации скоростей ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | Более 16 |
| Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь | 0,04 0,07 0,1 0,06 0,08 0,08 0,11 0,08 0,06 0,06 0,04 0,04 | 0,06 0,08 0,1 0,09 0,13 0,1 0,16 0,16 0,11 0,1 0,08 0,07 | 0,07 0,09 0,1 0,1 0,17 0,18 0,19 0,16 0,11 0,1 0,08 0,07 | 0,08 0,1 0,1 0,13 0,18 0,17 0,19 0,17 0,18 0,16 0,11 0,1 | 0,09 0,18 0,1 0,12 0,15 0,14 0,15 0,16 0,17 0,14 0,1 0,09 | 0,16 0,12 0,15 0,17 0,14 0,17 0,13 0,12 0,15 0,16 0,15 0,15 | 0,13 0,1 0,14 0,12 0,07 0,09 0,05 0,07 0,1 0,12 0,18 0,14 | 0,01 0,07 0,07 0,06 0,04 0,04 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,07 | 0,27 0,19 0,14 0,15 0,04 0,03 0 0,02 0,05 0,08 0,18 0,29 |
| Год | 0,07 | 0,09 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,11 | 0,06 | 0,12 |