Материалы для контроля РК 1

- Этапы создания АСУ ТП. Проектирование АСУ ТП в одну и две стадии.

- Состав документации проекта автоматизации при проектировании АСУ ТП в две стадии.

- Состав документации рабочего проекта АСУ ТП при проектировании АСУ ТП в одну стадию.

- Структура построения САР локального уровня с использованием промышленных модульных контроллеров.

- Функции, возлагаемые на промышленный контроллер, используемый как ядро САР локального уровня в многоуровневой АСУ ТП.

- Структуры построения АСУ ТП: одноуровневые и многоуровневые. Отличительные особенности, определяемые их практическим применением в построении АСУ ТП.

- Выбор структуры АСУ ТП в зависимости от особенностей автоматизируемого объекта.

- Способы организации взаимодействия уровней в иерархической АСУ ТП. Сетевые решения, используемые с проектируемой АСУ ТП.

- Применение SCADA в организации функционирования АСУ ТП.

- Проектирование АСУ ТП, работающих в режиме «советчика».

- Проектирование АСУ ТП, работающих в режиме супервизорного управления.

- Проектирование АСУ ТП, работающих в режиме непосредственного цифрового управления  (НЦУ).

- Интеллектуальные средства автоматизации (датчики, испольнительные механизмы и др.). Построение структуры АСУ ТП с их использованием.

- Структурные схемы проекта автоматизации. Принципы их проектирования.

- Назначение и основные принципы проектирования функциональных схем автоматизации.

- Условные графические обозначения элементов на функциональных схемах проекта автоматизации.

- Принцип построения буквенных обозначений приборов на функциональных схемах проекта автоматизации.

- Принцип построения позиционных обозначений приборов и средств автоматизации на функциональных схемах проекта АСУ ТП.

- Указание измеряемой величины в буквенном обозначении приборов на функциональных схемах проектов автоматизации. Перечислить обозначения измеряемых величин по ГОСТ 21.404 – 85.

- Указание функциональных признаков прибора в буквенном обозначении приборов на функциональных схемах проектов автоматизации. Перечислить буквенные обозначения функциональных признаков приборов по ГОСТ 21.404 – 85.

- Основные и дополнительные буквенные обозначения приборов на функциональных схемах проекта автоматизации по ГОСТ 21.404 – 85.

- Критерии выбора приборов и ТСА в АСУ ТП.

- Составление Технического задания на разработку проекта автоматизации технологического процесса. Этапы формирования, порядок утверждения.

- Какие документы и материалы являются основанием для разработки функциональных схем (ФС) проекта автоматизации. Что является результатом разработки ФС.

- Назначение, разновидности и общие принципы проектирования электрических принципиальных схем автоматизации.