Материалы для контроля РК 2

- Назначение и принципы проектирования электрических принципиальных схем контроля и регулирования проекта автоматизации.

- Совмещенный и разнесенный способы изображения элементов электрических принципиальных схем проекта автоматизации.

- Формирование буквенно-цифровых позиционных обозначений элементов электрических принципиальных схем проекта автоматизации.

- Проектирование электрических принципиальных схем управления электромеханизмами объекта автоматизации.

- Виды управления электромеханизмами ОУ. Выбор вида управления. Обеспечение безопасного  и удобного управления в зависимости от территориального расположения ОУ относительно требуемого в техническом задании к проекту АСУ ТП расположения  пунктов управления.

- Проектирование электрических принципиальных схем управления поточно-транспортными системами как объекта автоматизации.

- Назначение и общие принципы проектирования принципиальных электрических схем сигнализации. Виды сигнализации.

- Проектирование электрических принципиальных схем сигнализации положения электромеханизмов объекта автоматизации.

- Проектирование электрических принципиальных схем сигнализации контроля технологических параметров ОУ.

- Меры, используемые при проектировании электрических принципиальных схем сигнализации, обеспечивающие надежность и комфорт оповещения технологического и оперативного персонала при обслуживании АСУ и ведения технологического процесса.

- Назначение и общие принципы проектирования электрических принципиальных схем питания системы автоматизации технологического процесса.

- Применяемые сочетания аппаратуры управления и защиты в цепях питания приборов и ТСА объекта автоматизации.

- Допустимое нанесение линий связи на чертежах эклектических принципиальных схем проекта автоматизации. Формирование и нанесение маркировки линий связи.

- Назначение и общие принципы проектирования чертежей общих видов щитов проекта автоматизации.

- Обоснование расположения щитовых конструкций при организации пунктов управления АСУ ТП.

- Обоснование выбора щитовых конструкций в зависимости от требований удобства оперативного управления и эргономических требований к пункту управления.

- Требования к размещению приборов и ТСА на щитовых конструкциях и в их объеме.

- Разновидности щитовых конструкций, используемых в проектировании АСУ ТП. Целесообразность применения тех или иных разновидностей конструкций.

- Текстовые документы, входящие к комплект чертежей общих видов щитов и пультов. Принципы их формирования и заполнения.

- Назначение и общие принципы проектирования схем соединений внешних проводок проекта автоматизации.

- Формирование условных графических обозначений приборов и ТСА на чертежах схем внешних проводок проекта автоматизации.

- Обоснование выбора кабельной продукции при проектировании схем соединений электрических внешних проводок проекта автоматизации.

- Формирование и нанесение обозначений трубных и электрических проводок на чертежах схем соединений внешних проводок проекта автоматизации.

- Способы организации электрических соединений внещитовых приборов с приборами, расположенными в щите, при проектировании схем соединений внешних электрических проводок. Изображение электрических соединений на чертежах этих схем.

- Позиционные обозначения трубных и электрических проводок на чертежах схем соединений внешних проводок проекта автоматизации. Порядок занесения обозначений в перечень элементов схемы.