Материалы для итогового контроля

- Этапы создания АСУ ТП. Проектирование АСУ ТП в одну и две стадии.

- Состав документации проекта автоматизации при проектировании АСУ ТП в две стадии.

- Состав документации рабочего проекта АСУ ТП при проектировании АСУ ТП в одну стадию.

- Структура построения САР локального уровня с использованием промышленных модульных контроллеров.

- Функции, возлагаемые на промышленный контроллер, используемый как ядро САР локального уровня в многоуровневой АСУ ТП.

- Структуры построения АСУ ТП: одноуровневые и многоуровневые. Отличительные особенности, определяемые их практическим применением в построении АСУ ТП.

- Выбор структуры АСУ ТП в зависимости от особенностей автоматизируемого объекта.

- Способы организации взаимодействия уровней в иерархической АСУ ТП. Сетевые решения, используемые с проектируемой АСУ ТП.

- Применение SCADA в организации функционирования АСУ ТП.

- Проектирование АСУ ТП, работающих в режиме «советчика».

- Проектирование АСУ ТП, работающих в режиме супервизорного управления.

- Проектирование АСУ ТП, работающих в режиме непосредственного цифрового управления  (НЦУ).

- Интеллектуальные средства автоматизации (датчики, испольнительные механизмы и др.). Построение структуры АСУ ТП с их использованием.

- Структурные схемы проекта автоматизации. Принципы их проектирования.

- Назначение и основные принципы проектирования функциональных схем автоматизации.

- Условные графические обозначения элементов на функциональных схемах проекта автоматизации.

- Принцип построения буквенных обозначений приборов на функциональных схемах проекта автоматизации.

- Принцип построения позиционных обозначений приборов и средств автоматизации на функциональных схемах проекта АСУ ТП.

- Указание измеряемой величины в буквенном обозначении приборов на функциональных схемах проектов автоматизации. Перечислить обозначения измеряемых величин по ГОСТ 21.404 – 85.

- Указание функциональных признаков прибора в буквенном обозначении приборов на функциональных схемах проектов автоматизации. Перечислить буквенные обозначения функциональных признаков приборов по ГОСТ 21.404 – 85.

- Основные и дополнительные буквенные обозначения приборов на функциональных схемах проекта автоматизации по ГОСТ 21.404 – 85.

- Критерии выбора приборов и ТСА в АСУ ТП.

- Составление Технического задания на разработку проекта автоматизации технологического процесса. Этапы формирования, порядок утверждения.

- Какие документы и материалы являются основанием для разработки функциональных схем (ФС) проекта автоматизации. Что является результатом разработки ФС.

- Назначение, разновидности и общие принципы проектирования электрических принципиальных схем автоматизации.

- Назначение и принципы проектирования электрических принципиальных схем контроля и регулирования проекта автоматизации.

- Совмещенный и разнесенный способы изображения элементов электрических принципиальных схем проекта автоматизации.

- Формирование буквенно-цифровых позиционных обозначений элементов электрических принципиальных схем проекта автоматизации.

- Проектирование электрических принципиальных схем управления электромеханизмами объекта автоматизации.

- Виды управления электромеханизмами ОУ. Выбор вида управления. Обеспечение безопасного  и удобного управления в зависимости от территориального расположения ОУ относительно требуемого в техническом задании к проекту АСУ ТП расположения  пунктов управления.

- Проектирование электрических принципиальных схем управления поточно-транспортными системами как объекта автоматизации.

- Назначение и общие принципы проектирования принципиальных электрических схем сигнализации. Виды сигнализации.

- Проектирование электрических принципиальных схем сигнализации положения электромеханизмов объекта автоматизации.

- Проектирование электрических принципиальных схем сигнализации контроля технологических параметров ОУ.

- Меры, используемые при проектировании электрических принципиальных схем сигнализации, обеспечивающие надежность и комфорт оповещения технологического и оперативного персонала при обслуживании АСУ и ведения технологического процесса.

- Назначение и общие принципы проектирования электрических принципиальных схем питания системы автоматизации технологического процесса.

- Применяемые сочетания аппаратуры управления и защиты в цепях питания приборов и ТСА объекта автоматизации.

- Допустимое нанесение линий связи на чертежах эклектических принципиальных схем проекта автоматизации. Формирование и нанесение маркировки линий связи.

- Назначение и общие принципы проектирования чертежей общих видов щитов проекта автоматизации.

- Обоснование расположения щитовых конструкций при организации пунктов управления АСУ ТП.

- Обоснование выбора щитовых конструкций в зависимости от требований удобства оперативного управления и эргономических требований к пункту управления.

- Требования к размещению приборов и ТСА на щитовых конструкциях и в их объеме.

- Разновидности щитовых конструкций, используемых в проектировании АСУ ТП. Целесообразность применения тех или иных разновидностей конструкций.

- Текстовые документы, входящие к комплект чертежей общих видов щитов и пультов. Принципы их формирования и заполнения.

- Назначение и общие принципы проектирования схем соединений внешних проводок проекта автоматизации.

- Формирование условных графических обозначений приборов и ТСА на чертежах схем внешних проводок проекта автоматизации.

- Обоснование выбора кабельной продукции при проектировании схем соединений электрических внешних проводок проекта автоматизации.

- Формирование и нанесение обозначений трубных и электрических проводок на чертежах схем соединений внешних проводок проекта автоматизации.

- Способы организации электрических соединений внещитовых приборов с приборами, расположенными в щите, при проектировании схем соединений внешних электрических проводок. Изображение электрических соединений на чертежах этих схем.

- Позиционные обозначения трубных и электрических проводок на чертежах схем соединений внешних проводок проекта автоматизации. Порядок занесения обозначений в перечень элементов схемы.