Рейтинг 1

1  Характеристика физического объекта, общая в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них

A) Размер физической величины

B) Истинное значение физической величины

C) Числовое значение физической величины

D) Значение физической величины

E) Физическая величина
2 Значение физической величины, которое, идеальным образом характеризовало, бы в качественном и количественном отношении соответствующую физическую величину

A) Размер физической величины

B) Истинное значение физической величины

C) Числовое значение физической величины

D) Значение физической величины

E) Физическая величина
3  Совокупность физических величин, образованная в соответствии с принятыми принципами, когда одни величины принимаются за независимые, а другие являются функциями независимых величин

A) Система

B) Схема

C) Порядок

D) Реестр

E) Кадастр
4  Физическая величина, входящая в систему величин и условно принятая в качестве независимой от других величин этой системы

A) Основная физическая величина

B) Истинное значение физической величины

C) Числовое значение физической величины

D) Действительное значение физической величины

E) Влияющая физическая величина
5  Состояние измерений, характеризующееся тем, что их результаты выражаются в узаконенных единицах величин и погрешности измерений находятся в установленных границах с заданной вероятностью

A) Обеспечение единства измерений

B) Метрологическая служба
C) Государственная система обеспечения единства измерений

D) Государственная метрологическая служба

E) Единство измерений
6 Нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств

A) Многократное измерение

B) Однократное измерение

C) Измерения физической величины

D) Равноточные измерения

E) Неравноточные измерения

7  Ряд измерений какой либо величины, выполненных одинаковыми по точности средствами измерений в одних и тех же условиях с одинаковой тщательностью

A) Многократное измерение

B) Однократное измерение

C) Измерения физической величины

D) Равноточные измерения

E) Неравноточные измерения

8  Ряд измерений какой либо величины, выполненных различающимися по точности средствами измерений и (или) в разных условиях

A) Многократное измерение

B) Однократное измерение

C) Измерения физической величины

D) Равноточные измерения

E) Неравноточные измерения

9  Измерение, выполненное один раз

A) Многократное измерение

B) Однократное измерение

C) Измерения физической величины

D) Равноточные измерения

E) Неравноточные измерения

10  Измерение физической величины одного и того же размера, результат которого получен из нескольких следующих друг за другом измерений, т.е. состоящее из ряда однократных измерений

A) Многократное измерение

B) Однократное измерение

C) Измерения физической величины

D) Равноточные измерения

E) Неравноточные измерения

11  Измерения физической величины, принимаемой в соответствии с конкретной измерительной задачей за неизменную на протяжении времени измерения

A) Динамическое измерение

B) Статическое измерение

C) Абсолютное измерение

D) Относительное измерение

E) Прямое измерение

12 Измерение изменяющейся по размеру физической величины

A) Динамическое измерение

B) Статическое измерение

C) Абсолютное измерение

D) Относительное измерение

E) Прямое измерение

13 Измерение, основанное на прямых измерениях одной или нескольких основных величин и (или) использовании значений физических констант

A) Динамическое измерение

B) Статическое измерение

C) Абсолютное измерение

D) Относительное измерение

E) Прямое измерение

14  Измерение отношения величины к одноименной величине, играющей роль единицы, или изменения величины по отношению к одноименной величине, принимаемой за исходную

A) Динамическое измерение

B) Статическое измерение

C) Абсолютное измерение

D) Относительное измерение

E) Прямое измерение

15  Измерение, при котором искомое значение физической величины получают непосредственно

A) Относительное измерение

B) Совместные измерения

C) Совокупные измерения

D) Прямое измерение

E) Косвенное измерение

16  Определение искомого значения физической величины на основании результатов прямых измерений других физических величин, функционально связанных с искомой величиной

A) Относительное измерение

B) Совместные измерения

C) Совокупные измерения

D) Прямое измерение

E) Косвенное измерение

17  Проводимые одновременно измерения нескольких одноименных величин, при которых искомые значения величин определяют путем решения системы уравнений, получаемых при прямых измерениях различных сочетаний этих величин

A) Относительное измерение

B) Совместные измерения

C) Совокупные измерения

D) Прямое измерение

E) Косвенное измерение

18  Проводимые одновременно измерения двух или нескольких неодноименных величин для определения зависимости между ними

A) Относительное измерение

B) Совместные измерения

C) Совокупные измерения

D) Прямое измерение

E) Косвенное измерение

19  Сигнал, содержащий количественную информацию об измеряемой физической величине

A) Измерительный процесс

B) Измерительный сигнал

C) Информационный сигнал

D) Информационный процесс

E) Случайный сигнал

20  Информация о значениях физических величин

A) Измерительная информация

B) Измерительные сведения

C) Измеренное значение

D) Результат измерения

E) Результат наблюдения