СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Цель занятия

Освоить  вопросы  моделирования  технологических  процессов на этапе разработки структурной схемы.

Вопросы для самоподготовки

1.Определения: «технологический процесс», «технологический пе-редел», «технологическая операция»; виды технологических процес-сов по способу их реализации.

2. Понятие типовых процессов, их виды и определения.

3. Классификация технологических процессов относительно кате-горий времени и пространства, причинности и случайности.

4. Параметры технологического процесса, их функциональная роль.

5. Основные идеи и принципы функционирования систем автома-тизированного управления технологическими процессами (АСУТП).

Содержание практического занятия

Обсудить  содержание  и  существо  вопросов,  вынесенных на самоподготовку.

Представить технологический процесс в виде совокупности технологических операций. Составить функциональную, технологическую и операторную схемы технологического процесса; предложив для отдельного аппарата из разрабатываемой схемы структурную схему, как основу автоматического у-равления технологическим процессом в выбранном аппарате. На схеме представить главные входные (регулируемые, нерегулируемые, случайные) и  выходные, параметры процесса; хотя бы в словесных выражениях охарактеризовать внутренние связи между  ними,  наметив  автоматически  измеряемые  параметры,  значения которых в виде обратной связи могут использоваться для управления процессом через АСУТП.

Методика выполнения задания.

Выполнение задания производится по следующим позициям.

1. Задание представляется в  виде приведенной таблицы с  заполненной последней колонкой.