1. На чем основан термоэлектрический метод измерения температуры?

- На строгой зависимости термоэлектродвижущей силы от температуры

- На действии постоянно магнита на проводник, по которому движется ток

- На зависимости сопротивления тел от температуры

- На строгой зависимости термоэлектродвижущей силы от давления

- На тепловой расширении термометрической жидкости, заключенной в термометре

2. Термоэлектрические термометры широко применяются для измерения температур в диапазоне

- От 0 до +600ºС

- До 2500ºС

- От - 200 до +º400

- До 1500ºК

- От -100 до 2000ºС

3. Из какого материала изготавливают нормальные термоэлектроды?

- Железо

- Медь

- Копель

- Золото

- Платина

4. Проводники, состоящие из двух разнородных проводников, называют

- Соединительные

- Компенсационные

- Термопары

- Изолирующие

- Термокомплекты

5. Проводники, состоящие из двух разнородных проводников, называют

- Соединительные

- Компенсационные

- Термопары

- Изолирующие

- Термокомплекты

6. Проводники, состоящие из двух разнородных проводников, называют

- Соединительные

- Компенсационные

- Термопары

- Изолирующие

- Термокомплекты

7. Что такое свободные концы термопары?

- Концы термопары, находящиеся в окружающей среде, к которым обычно присоединяются провода измерительного прибора

- Соединенные между собой концы термопары, погреженные в измеряемую среду

- Концы проводников, соединенных между собой и присоединенных  к измерительному прибору

- А и В

- А и С

8. Что такое свободные концы термопары?

- Концы термопары, находящиеся в окружающей среде, к которым обычно присоединяются провода измерительного прибора

- Соединенные между собой концы термопары, погреженные в измеряемую среду

- Концы проводников, соединенных между собой и присоединенных  к измерительному прибору

- А и В

- А и С

9. Для измерения термо-э.д.с. термопар в промышленности и  лабораторной практики используются милливольтметры?

- Образцовые, технические

- Специального назначения, промышленные

- Метрологические, технологические, термометры сельского хозяйства

- Показывающие, самопишущие, регулирующие

- Бытовые

10. Для измерения термо-э.д.с. термопар в промышленности и  лабораторной практики используются милливольтметры?

- Образцовые, технические

- Специального назначения, промышленные

- Метрологические, технологические, термометры сельского хозяйства

- Показывающие, самопишущие, регулирующие

- Бытовые

11. Для чего нужна подгоночная катушка?

- Чтобы возникло внешнее сопротивление

- Чтобы скомпенсировать изменение внешнего сопротивления

- Чтобы присоединить подвижную рамку к электрической цепи

- Чтобы довести общую величину внешнего сопротивления  до значения, при котором был отградуирован милливольтметр

- Подгоночная катушка вообще не нужна

12. Расходомеры, измеряющие расход по скорости потока в одной или нескольких точках поперечного сечения канала или трубопровода, называются

- Манометрические

- Ультразвуковые

- Пневмометрические

- Скоростные

- Дистанционные

13. Расходомеры, измеряющие расход по перепаду давления на местных сужениях потока измеряемой среды, называются

- Переменного перепада давления

- Пневмометрические

- Ультразвуковые

- Постоянного перепада давления

- Скоростные

14. Как направлен поток жидкости в скоростных счетчиках с винтовыми вертушками:?

- Тангенциально к среднему радиусу лопаток

- Тангенциально к оси вертушки

- Аксиально оси вертушки

- Аксиально по отношению к среднему радиусу лопаток

- Под углом 45º к среднему радиусу лопаток

15. Как направлен поток жидкости в скоростных счетчиках с винтовыми вертушками:?

- Тангенциально к среднему радиусу лопаток

- Тангенциально к оси вертушки

- Аксиально оси вертушки

- Аксиально по отношению к среднему радиусу лопаток

- Под углом 45º к среднему радиусу лопаток

16. Каким должен быть поток среды до  после измеряемой среды?

- Вихревым

- Турбулентным

- Установившимся

- Неустановившимся

- Движущимся

18. На какие разновидности подразделяются дифманометры по конструкции?

- Жидкостные и деформационные

- Манометрические и термометрические

- Сопротивления и компенсационные

- Цветовые и радиационные

- Газовые и конденсационные

19. Что является чувствительным элементом сильфонных дифманометров?

- Ртуть

- Медный сердечник

- Сильфон

- Постоянный магнит

- Газ

20. Часть энергии, преходящей в тепло в веществе при пропускании через него переменного тока, называется

- Тепловые потери

- Гидравлические потери

- Дипольные потери

- Температурная депрессия

- Слеживаемость