Задания для СРОП №1

- Шкала номинальных напряжений, области применения в промышленности.

- Применение частоты, отличающейся от 50 Гц, в т.ч. применение постоянного тока.

- Краткая характеристика основных типов осветительных ЭП, области применения. Совместное питание силовых и осветительных ЭП.

- Краткая характеристика установок электротехнологии; электросварочное, электролизное производство.

- Основные характеристики производственных машин и механизмов.