Задания для СРОП №2

  - Основные показатели графиков электрических нагрузок.

  - Порядок расчета электрических нагрузок на различных уровнях системы электроснабжения.

  - Расчет пиковых нагрузок.

  - Определение реактивных нагрузок.

  - Построение суточных и годовых графиков активной и реактивной нагрузок.

  - Потери мощности и электроэнергии в промышленных электрических

сетях.

  - Расчет годового потребления активной и реактивной энергии.

  - Дополнительные методы расчета электрических нагрузок.