Задания для СРОП №3

1 .Схемы внутрицеховых сетей до 1000 В, конструктивное исполнение в различных условиях окружающей среды.

- Классификация помещений и наружных установок по окружающей среде.

- Основные марки проводов и кабелей напряжением до 1000 В.

- Типы шинопроводов и области применения.

- Электрооборудование взрыво и пожароопасных помещений.

- Особенности расчета тока КЗ в сетях до 1000 В.

- Выбор предохранителей, автоматов и пускателей.

- Порядок построения карты селективности.

- Как ограничиваются токи КЗ в сетях до 1000 В?

От чего зависит величина тока однофазного КЗ?