РАСЧЕТ КРАТНОСТИ ВОЗДУХООБМЕНА

Определить потребный воздухообмен и кратность воздухообмена для вентиляционной системы производственного цеха, имеющего габариты (аbh). В воздушную среду цеха выделяется пыль в количестве (м). Концентрация пыли в рабочей зоне (Срз), в приточном воздухе (Сn). Количество воздуха удаляемого из рабочей зоны местными отсосами (Lрз).

Приточный воздух, подаваемый в цех содержит концентрацию пыли (Сn) в количестве 12 % от ПДК.

Потребный воздухообмен определяется по формуле:

где Сух =Срз – концентрация пыли в удаляемом из цеха воздухе равна концентрацию ее в рабочей зоне.

Кратность воздухообмена в цехе

где V – объем цеха, м3

Для выполнения задания следует пользоваться следующими данными

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| а, м | 48 | 60 | 36 | 72 | 48 | 60 | 36 | 72 | 48 | 60 |
| в, м | 12 | 18 | 24 | 9 | 18 | 12 | 36 | 12 | 9 | 9 |
| h, м | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7,5 |
| М, мг/ч | 220000 | 350000 | 170000 | 400000 | 260000 | 300000 | 280000 | 420000 | 390000 | 320000 |
| Срз, мг/м3 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,8 | 4,2 | 1,3 | 2,4 | 3,3 | 4,0 | 4,8 |
| Lрз, м3/ч | 2000 | 4000 | 3000 | 4000 | 2500 | 3600 | 4200 | 2500 | 3500 | 4200 |
| ПДК мг/м3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |