СХЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Схемы  комплексного  использования  и  охраны  водных  объектов являются  основой  управления  водным  хозяйством и содержат систематизированные материалы  исследований состояния и использования водных объектов и являются основой всех водохозяйственных и водоохранных мероприятий в бассейнах водных объектов.  Схемы  комплексного  использования  и  охраны  водных объектов  разрабатываются  в  целях:

1)  определения  допустимой антропогенной нагрузки на водные объекты как в количественном, так и в  качественном  аспекте;

2)  определения  водохозяйственных  и  иных мероприятий,  направленных  на  удовлетворение  перспективных потребностей  общества  в  водных  ресурсах;

3)  обеспечения  охраны водных объектов;

4) определения основных направлений деятельности по предупреждению вредного воздействия вод.

Схемы комплексного использования и охраны водных объектов в обязательном порядке содержат:

1) целевые показатели качества воды в водных  объектах  на  период  действия  этих  схем  и  соответствующие характеристики  допустимых  сбросов  загрязняющих  веществ  по водохозяйственным  участкам,  разрабатываемые  на  основе  оценки степени  загрязнения  водных  объектов  и  предназначенные  для планирования и принятия управленческих решений по использованию и охране  водных  объектов;

2)  водохозяйственные  балансы, предназначенные  для  оценки  наличия  и  степени освоения доступных для использования водных ресурсов по бассейнам водных объектов и представляющие  собой  расчетные  материалы  сопоставления потребностей  водопользователей  в  воде  с  доступными  для использования  водными  ресурсами  в  целом  по  бассейну  водного объекта,  по  его  подбассейнам  и  водохозяйственным  участкам  при различных  условиях  водности  (с  учетом  неравномерности распределения  поверхностного  и  подземного  стока  во  времени);

3) лимиты  изъятия  воды  из  водного  объекта  по  водохозяйственным участкам,  подбассейнам  и  бассейну  водного  объекта  для  различных условий  водности;

4)  основные  целевые  показатели  по  снижению негативных  последствий  наводнений  и  других  видов  вредного воздействия вод, перечень мероприятий, направленных на достижение этих  показателей,  и  оценку  необходимых  для  их  реализации финансовых  ресурсов;

5)  предполагаемый  объем  необходимых финансовых  ресурсов  для  реализации  схем  комплексного использования и охраны водных объектов.

Разработка  схем  комплексного  использования  и  охраны  водных объектов осуществляется на основе данных государственного водного реестра,  включающего  в  себя  сведения  о:

1)  бассейновых  округах;

2) речных  бассейнах;

3)  водохозяйственных  участках;

4)  водных объектах,  расположенных  в  границах  речных  бассейнов;

5) водохозяйственных  системах;

6)  использовании  водных  объектов;

7) гидротехнических и иных сооружениях, расположенных на водных объектах;

8)  водоохранных  зонах  и  прибрежных  защитных  полосах, других зонах с особыми условиями их использования;

9) решениях о предоставлении  водных  объектов  в  пользование;

10)  договорах водопользования;

11)  иных  документах,  на  основании  которых возникает  право  собственности  на  водные  объекты  или  право пользования водными объектами.

Для  разработки  схем  комплексного  использования  и  охраны водных  объектов  осуществляется  гидрографическое  районирование территории  государства,  заключающееся  в  выделении гидрографических  единиц  –  речного  бассейна  и  подбассейнов  реки, впадающей  в  главную  реку  речного  бассейна.  Количество гидрографических  единиц  и  их  границы  утверждаются уполномоченным органом исполнительной власти.

Для  разработки  водохозяйственных  балансов  осуществляется водохозяйственное районирование территории государства  – деление  гидрографических  единиц  на  водохозяйственные  участки.

Количество водохозяйственных участков и их границы утверждаются

уполномоченным органом  исполнительной  власти.   Порядок  установления  границ гидрографических единиц и водохозяйственных участков утверждается вышестоящим органом.

Контрольные вопросы:

1. Назовите основные законодательные акты РК в сфере водопользования.

2. Назовите форму собственности на водные объекты в РК.

3. Кто осуществляет права собственников на водные объекты в пределах РК?

4. Могут ли находиться в собственности граждан и юридических лиц

водные объекты РК?