Контрольные вопросы

1блок

1. Какие основные принципы проектирования основания и фундаментов сооружений знаете?

2. Перечислите предельные состояния основания сооружения. Какие показатели относятся к первой группе предельных состояний, а какие ко второй?

3. На какие типы делятся сооружения по жесткости и характеру деформации?

4. Перечислите формы деформаций и смещений сооружений?

5. Объясните физические принципы развития неравномерных осадок сооружений и их последствия.

6. Что понимаете под комплексной взаимосвязью факторов, подлежащих учету при проектировании?

7. Перечислите основные факторы, влияющие на глубину заложения подошвы фундаментов.

8. Объясните физическую сущность давления на грунты основания.

9. Перечислите основные типы и конструкции фундаментов мелкого заложения. Применяемые материалы для устройства фундамента.

10. Почему защищают фундаменты подвальных помещений от агрессивных грунтовых вод? Какие конструкции гидроизоляции знаете?

11. Какие исходные данные знаете для определения подошвы фундамента? Как можно определить нагрузку на обрез фундамента?

12. Как определяют размеры подошвы центрально и внецентренно нагруженных фундаментов? 13. Назовите основные предпосылки к методике расчета гибких фундаментов на упругом линейно деформируемом основании.

14. Какие типы и конструкции свай вы знаете? Опишите условия их применения.

15. Расскажите теорию работы свай стоек и свай трения. Сопротивления свай горизонтальным нагрузкам.

16. Опишите методы расчета осадок свайных фундаментов.

17. Конструкции ростверков и способы размещения свай по ним.

18. Перечислите методы искусственного улучшения основания.

19. Что из себя представляют конструктивные методы улучшения работы грунтов и оснований?

20. В каких случаях применяются уплотнение, в каких случаях закрепление?

21. Определение осадок фундамента и крена фундамента.

22. Определение затухания осадки во времени.