Пояснительная записка

к курсовому проекту по дисциплине "Железобетонные

конструкции промышленных зданий" на тему:

"Одноэтажное промышленное здание из сборных железобетонных конструкций".

| Исходные данные к проекту: 1. Размеры здания в плане в осях 2. Количество пролетов 3. Шаг крайних колонн 4. Шаг средних колонн 5. Отметка низа стропильной конструкции 6. Мостовые краны (два в пролете) 7. Вид ригеля: - двускатная балка 8. Условное расчетное сопротивление грунта 9. Район строительства 10. Принять: - плиты покрытия ребристые - стеновые панели марки ПСЛ Требуется: рассчитать колонну, ригель, фундамент. | 18×60 м 1 6 м Нет +12,6 м 20/5 т 0,25 МПа г. Казань 1,5×6,0 м; толщиной δ=340 мм, объемным весом γ=900 кгс/м3. |
| --- | --- |

3. Расчет и конструирование внецентренно сжатой колонны.

3.1. Принятые материалы

Бетон тяжелый класса В20: Rв=11,5МПа; Rbt=0,90МПа;при γв2=1; Ев=24·103МПа.

Продольная арматура класса А-III: минимальный диаметр 16мм; Rs=Ssc=365МПа; Еs=200·103МПа

Поперечная арматура принята Вр-I или А-I из условия свариваемости с продольной арматурой (≥d/3, где d – принятый расчетный диаметр продольной арматуры).

3.2. расчетные усилия

Для расчета надкрановой части колонны принимаем максимальные значения изгибающего момента (по абсолютной величине) и продольной силы из комбинаций расчетных усилий в сечении3 (над консолью).

М1=кНм (Nсоот=330,7кН).

N1=кН (Мсоот=48,48 кНм).

Для расчета подкрановой части колонны принимаем максимальные значения изгибающего момента (по абсолютной величине) и продольных усилий из комбинаций расчетных усилий в сечении 3 (по обрезу фундамента).

М3=кНм (Nсоот=996,37кН).

N3=кН (Мсоот=66,96 кНм).

3.3 Расчет надкрановой части.

Характеристики сечения: hв=60см, в=40см, а=a’=4см, h0=hв-а=56см.

Расчетные усилия: М1=65,59 кНм (Nсоот=330,7кН), N1=кН (Мсоот=48,48 кНм).

Расчетная длина подкрановой части колонны:	 
L0=2Hв=2*4,2=8,4 м.

Гибкость , следовательно, необходим учет прогиба элемента под нагрузкой.

Случайный эксцентриситет:

см;

см.

есл1см.

Принимаем есл=2см (max).

Эксцентриситет силы относительно оси симметрии сечения:

м;

м.

Принимаем для расчета е0=е01=21,8см и максимальное значение силы N=N1=459,94кН.

Относительный эксцентриситет:	 .

Коэффициент kдл=; Мдл – длительная часть М1 в соответствующей комбинации усилий.

кНм.

.

При определении значения Nкр задаемся значением .

кН (>10N1=4599,4кН- сечение завышено).

Коэффициент, учитывающий влияние продольного изгиба под нагрузкой:.

Расчетный (приведенный) эксцентриситет продольной силы относительно центра тяжести растянутой арматуры:

см.

Значения моментов по длине колонны меняют знаки. Поэтому принимаем симметричное армирование сечения.

Высота сжатой зоны бетона:  см.

Относительная высота сжатой зоны:

; 
где МПа, .

Необходимая площадь арматуры: 
см2<0, т.е. арматуру принимаем по конструктивному минимуму .

( ранее принятый процент армирования).

Принимаем конструктивное армирование 3∅16 АIII.  ()

Проверка прочности:

;

Нсм=228,59кНм.

Нсм.

Прочность сечения обеспечена.

3.4 Расчет подкрановой части:

Характеристики сечения: hн=80см, в=40см, а=a’=4см, h0=76см.

Расчетные усилия: М3==263,81 кНм (Nсоот=996,37кН), 
N3==996,37кН (Мсоот=66,96 кНм).

Расчетная длина: l0=1,5Hн=1,5*8,55=12,8 м.

Гибкость , следовательно, необходим учет изгиба элемента при загружении.

Случайный эксцентриситет:

см;

Эксцентриситет силы относительно оси симметрии сечения:

м;

м.

Принимаем е0=е01=29,2 см и максимальное значение силы N=N3=996,37кН.

Относительный эксцентриситет:	 .

Коэффициент kдл=; 	
кНм. 
(0,5 – коэффициент для IV снегового района).

.

При определении значения Nкр задаемся значением .

кН (<10N3=9963,7).

Коэффициент: .

Расчетный (приведенный) эксцентриситет относительно центра тяжести и растянутой арматуры:

см.

Высота сжатой зоны :  см.

Относительная высота сжатой зоны:

Необходимая площадь арматуры: 
см2.

(что больше ранее принятого ).

Принимаем 218, As==5,09см2.

Проверка прочности:

;

кНм.

Нсм=785,06кНм.

Прочность сечения обеспечена

По конструктивным требованиям вдоль стороны сечения колонны hн=80см устанавливаем продольную арматуру 12 А-III (As=2,26см2).

3.5 Расчет консоли колонны:

Считается, что нагрузка на консоль передается по оси симметрии подкрановой балки. Величина силы определяется как сумма максимального давления крана и веса подкрановой балки: Qk=Dmax+F3.=337,8+42,8=380,6кН.

Требуемая высота консоли определяется из следующих условий: 
а) см.(рабочая высота консоли),	
 где ku=1 для крана среднего и легкого режимов работы; см.	
б)см.(рабочая высота консоли)

Конструктивно:
в)см(рабочая высота консоли).

lk

Qk

a

hk=

г) Из условия: , где h-высота консоли

см.

Принимаем h=60см; h0=60-4=56см.

hk=h-lktg45=60-40*1=20см≥(1/3)h=20

lk=40см принята по конструктивным соображениям.

Момент у основания консоли:

кНм.

Площадь растянутой арматуры: см2.

Принимаем 218A-III с As=5,09см2.

При h=60см>2,5а=2.5*20=50см консоль армируется отогнутыми стержнями и горизонтальными хомутами. Площадь отогнутых стержней и хомутов: см2.

Принимаем: fo.c.=1,54см2 (47A-III) – отогнутый стержень;

fx=3,08см2(87A-III) – хомуты.

Шаг горизонтальных хомутов Sxсм. Принимаем Sx=12см (<20см). Схема армирования консоли представлена на рис.1. Схема армирования колонны представлена на рис.2.

Диаметр поперечной арматуры в надкрановой части колонны принят: мм).

Шаг хомутов в подкрановой части мм(<500мм). Принимаем Sв=320мм. Диаметр поперечной арматуры в подкрановой части колонны . Шаг хомутов в подкрановой части мм (<500мм). Принимаем Sн=360мм.

Оголовок колонны армируется косвенной сеткой на высоту, равную ширине колонны в=40см (4 сетки с шагом 120мм из 4 Вр-I ячейки 60х60мм).Ведомость стержней смотреть в таблице 1 (после расчета фундамента).

Схема армирования консоли (М1:10)

Рис.1

Схема армирования колонны (М:20)

(закладные детали крепления стеновых конструкций не показаны)

Рис.2

3.6.Проверка прочности колонны при снятии с формы и при монтаже

3.6.1 При снятии с формы:

Нагрузки принимаются с коэффициентом перегрузки n=1,5. Интенсивность нагрузки от собственного веса колонны:

− подкрановая часть: q1=1.5·γ·в·hн=1,5·24·0,4·0,8=11,52кН/м.

− надкрановая часть: q2=1.5·γ·в·hв=1,5·24·0,4·0,6=8,64кН/м.

Расчетная схема колонны при снятии с формы (1:100)

кНм

кНм

кНм

Несущая способность сечения определяется как для балки с двойной арматурой (т.е. без учета работы сжатой зоны бетона), найденной ранее из расчета по прочности.

Сечение нижней части колонны (1-1): 	
кНм>M1=51,84кНм

Сечение верхней части колонны (2-2):

кНм>M2=38,88кНм

Следовательно, прочность колонны при снятии с формы обеспечена.

3.6.2. При монтаже колонны.

Монтаж колонны ведется в положении на «ребро» за одну точку. Расчетные нагрузки те же, что и в 3.6.1.

Расчетная схема колонны при монтаже (М1:100).

кНм.

кНм.

Несущая способность сечения 3’-3’:

кНм>M1=63,02кНм

Несущая способность сечения 3-3:

кНм>M2=99,53кНм

Следовательно, прочность колонны при монтаже обеспечена.

Список используемой литературы

- СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции» (Госстрой СССр, Москва 1989, 123стр);

- Байков В.Н., Сигалов Э.Е. «Железобетонные конструкции. Общий курс. Учебник для вузов» (Москва, стройиздат, 1985г., 767стр);