Пояснительная записка

к курсовому проекту по дисциплине "Железобетонные

конструкции промышленных зданий" на тему:

"Одноэтажное промышленное здание из сборных железобетонных конструкций".

| Исходные данные к проекту: 1. Размеры здания в плане в осях 2. Количество пролетов 3. Шаг крайних колонн 4. Шаг средних колонн 5. Отметка низа стропильной конструкции 6. Мостовые краны (два в пролете) 7. Вид ригеля: - двускатная балка 8. Условное расчетное сопротивление грунта 9. Район строительства 10. Принять: - плиты покрытия ребристые - стеновые панели марки ПСЛ Требуется: рассчитать колонну, ригель, фундамент. | 18×60 м 1 6 м Нет +12,6 м 20/5 т 0,25 МПа г. Казань 1,5×6,0 м; толщиной δ=340 мм, объемным весом γ=900 кгс/м3. |
| --- | --- |

4. Конструкционный расчет внецентренно сжатого фундамента.

4.1. Исходные данные:

Характеристики материалов:

Бетон класса В15: Rв=8,5МПа, Rbt=0.75 МПа, γв2=1,1, Rb,ser=8.5МПа, Eb=2,1·104 МПа.

Арматура класса A-III: Rs=Rsc=365МПа

A-I: Rs=Rsc=210МПа	Rsw=170МПа.

В расчете рассматриваем все три комбинации расчетных усилий в сечении 3 на уровне обреза фундамента (отм. -0.15).

Имеем:

М1=263,81 кНм 	N1=996,37 кН	Q1=33,03кН

М2=-241,55 кНм 	N2=637,9 кН	Q2=-13,41кН

М3=66,96 кНм 	N3=996,37 кН	Q3=6,82кН

Нормативные значения усилий при усредненном коэффициенте перегрузки γf=1,2.

.

Нагрузка от стеновых панелей и остекления (F5’’) и веса фундаментной балки (Gфб.) на уровне обреза фундамента:
F5''=0,34∙9∙6∙1,2+0,34∙9∙3∙1,2∙2+0,4∙3∙2,4∙1,1∙0,95=49,06 кН

Эксцентриситет

Определяем более невыгодную комбинацию усилий на уровне подошвы фундамента без учета естественного веса фундамента (см. схему). На схеме показаны положительные направления усилий на уровне обреза фундамента.

Для Iгр. предельных состояний

Для IIгр. предельных состояний

Схема нагрузок на уровне обреза фундамента

От 1-й комбинации усилий:

От 2-й комбинации усилий:

От 3-й комбинации усилий:

Моменты не рассматриваем.

Выбираем для расчета усилия на уровне подошвы фундамента:

Соответствующие усилия на обрезе фундамента: , 	
,

4.2. Определение размеров подошвы фундамента

Определение размеров подошвы выполняем по формулам табл.XII.1 (В.Н.Беляев и Э.Е.Сигалов). Примем соотношение сторон подошвы m=в/а=0,8, после чего найдем коэффициент k:

,

Где кН/м3 – усредненный объемный вес фундамента и грунта на его уступах;

R0=0,28МПа – условное расчетное сопротивление грунта;

Нз=Нf+0.15=1,7+0,15=1,85м;

м (эксцентриситет силы  на уровне подошвы фундамента без учета массы фундамента).

м

Принимаем а=2,7м (кратно 0,3);

в=0,8*2,7=2,16м. Принимаем в=2,4(кратно 0,3м).

Проверка принятых размеров. Усилие и момент на уровне подошвы: кН.

кНм.

Значение краевых давлений под подошвой	:

МПа (в центре фундамента).

4.3. Проверка высоты фундамента из условия прочности на продавливание.

Высота фундамента определяется разностью между отметкой глубины заложения фундамента (-1.85) и его обреза (-0.15), т.е. Нф=1,7м. Колонна заглублена на 0,9м от обреза фундамента(>hн=0,8м>1,5вк=1,5*0,4=0,6м). Следовательно, высота от низа колонны до центра тяжести растянутой арматуры равна H0=Hф-0,9-а=1,7-0,9-0,05=0,75м. (см.рис.3).

Условие продавливания:

, где Р=N-AоснPср(сила продавливания);

N=N1=996,37кН (расчетная нагрузка на уровне обреза фундамента).

Аосн=(hк+2h0)(вк+2h0)=(0,8+2*0,75)(0,4+2*0,75)=4,37м2.

Рср=0,173МПа (давление грунта в центре фундамента).

Тогда Р=996,37-4,37*173=240,36кН.

Определяем несущую способность фундамента по образованию наклонных трещин (по грани пирамиды продавливания) nср=2(hк+вк+2h0)=2(0,8+0,4+2*0,75)=5,4м. (средний периметр призмы продавливания).

кН=3037,5кН (несущая способность фундамента на продавливание). Р=240,36кН < Rbtnсрh0=3037,5кН. Условие прочности выполняется.

4.4. подбор рабочей арматуры вдоль большей стороны фундамента (а).(см.рис.3)

Расчетные усилия на уровне подошвы фундамента:	 кНм.

кН.

Фундамент. Схема приложения нагрузок. Армирование (М1:20).

Расчетная нагрузка на уровне обреза фундамента
 (-0.15):

М=263,81кНм

N=996,37кН

Q=30,03кН

Nст=63,31кН

(Рис.3)

Значение давлений в сечениях 1-1, 2-2, 3-3:

Изгибающие моменты в сечениях 1-1, 2-2, 3-3 определяем от реактивного отпора грунта как в консоли:

Необходимая площадь сечения арматуры:

По конструктивным соображениям при  см2>Аs2=6,19см2

Принимаем конструктивно 1212A-III, As=15,76см2 шаг 200мм(Рис.3, поз.1).

4.5. Армирование вдоль меньшей стороны фундамента:

l2=0,6м, l3=1,0м, q2=q3=q=Pсра=263,8*2,4=633,12кН/м.

кНм

кНм

см2

см2

Конструктивно при  см2. Принимаем конструктивно 1412A-III, As=18,38см2 шаг 200мм.

4.6. Подбор арматуры стаканной части фундамента

4.6.1. Площадь сечения продольной арматуры определяем в сечении 5-5 (на уровне низа колонны), которое приводим к двутавровому сечению.

М1:25

5-5

Находим расчетные усилия в сечении 5-5 от расчетных нагрузок на уровне обреза фундамента (отм. -0.15) с учетом веса стаканной части (Рф).

М=263,81кНм; N=996,37кН; Q=33,03кН; Nст=63,31кН.

кН.

N5=N+Nст+Рф=996,37+63,31+40,5=1100,18кН

М5=М+Qhcт-Nстест3=263,81+33,03*0,9-63,31*0,57=257,45кНм.

Схема к п.4.6

Случайный эксцентриситет: см.

Расчетный эксцентриситет: м.

е0=0,29м<0,3h=0,3*2,1=0,36м.

Имеем случай малых эксцентриситетов. Определяем положение нейтральной оси. N5=1100,18кН.

Максимальное усилие воспринимаемое сжатой полкой:  кН=3570кН.

N5=1100,18<кН, т.е. нейтральная ось проходит в полке. Расчет производится как для прямоугольного сечения шириной :

.

(сжатая зона)

Проекция равно-

действующей силы

=-8,66см<0

Принимаем арматуру конструктивно, при  см2.

Принимаем 418 A-III c As=As’=10,18см2.(рис.3, поз. 3,4)

4.6.2 Площадь сечения поперечной арматуры (Asw) рассчитывается в зависимости от м (эксцентриситет  силы на уровне обреза фундамента).

При е0=0,26м, что < hk/2=0,4м и > hk/6=0,13м  расчет проводят по наклонному сечению (6-6), проходящему через т.К, отстоящую от оси колонны на расстояние у=0,7е0=0,7*0,26=0,104м. Сумма моментов внешних сил относительно точки К уравновешивается моментами поперечной арматуры: ()

.

М=263,81кНм;

N=996,37кН;

Q=30,03;

Nст=63,31кН;

ест=0,57.

Схема к п. 4.6.2

где =5+15+25+32,5+40+47,5+55+62,5+70+77,5+85=515cм.

или

см3 (поз. 6).

Площадь сечения одного стержня: см2. Принимаем стержень см2. см2.

В направлении меньшей стороны стакана вп, т.к. здесь армирование считается как для центрально сжатого фундамента, конструктивно принимаем стержень см2.(поз.7)

Ведомость стержней на колонну и фундамент

| Элемент | Поз. | Эскиз | ,мм | Длина, мм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| колонна | 1 |  | 16A-III | 4800 | 6 |
|  | 2 |  | 18A-III | 8800 | 4 |
|  | 3 |  | 12A-III | 8800 | 2 |
|  | 4 |  | 6A-III | 780 | 38 |
|  | 5 |  | 6A-III | 460 | 19 |
|  | 6 |  | 6A-III | 380 | 38 |
|  | 7 |  | 8A-III | 380 | 21 |
|  | 8 |  | 8A-III | 380 | 21 |
| консоль | 9 |  | 18A-III | 1630 | 2 |
|  | 10 |  | 7A-III | 1130 1060 810 760 | 4 2 2 2 |
|  | 11 |  | 7A-III | 1040 | 2 |
|  | 12 |  | 7A-III | 500 | 2 |
| подошва | 1 |  | 12A-III | 2650 | 12 |
|  | 2 |  | 10A-III | 2350 | 14 |
| Фундамент (стакан) | 3 |  | 14A-III | 1600 | 4 |
|  | 4 |  | 14A-III | 1600 | 4 |
|  | 5 |  | 14A-III | 1420 | 4 |
|  | 6 |  | 8A-III | 1140 | 44 |
|  | 7 |  | 6A-III | 1440 | 44 |