Необходимо кратко ответить на вопросы

1. Опишите принципиальную тепловую схему теплового насоса и основной принцип его работы.

2. Какой цикл реализуется в парокомпрессионном тепловом насосе?

3. Перечислите источники низкопотенциальной теплоты, используемые в тепловом насосе.

4. По каким признакам классифицируют тепловые насосы?

5. Что такое коэффициент преобразования теплового насоса?

6. Расскажите об преимуществах теплонасосных систем теплоснабжения с низкопотенциальными термальными водами в качестве первичного источника тепла.

7. Опишите систему теплонасосного теплоснабжения с грунтовыми теплообменниками в вертикальных скважинах.

8. Перечислите эколого-экономические преимущества теплонасосных систем теплоснабжения.