1.4 Контрольные вопросы

- Как определяется сухой остаток и минеральный остаток воды?

- Как влияют взвешенные вещества на определение минерального остатка?

- Чем обусловлена общая жесткость воды?

- Чем обусловлена карбонатная жесткость воды?

- Чем обусловлена некарбонатная жесткость воды?

- Как соотносятся жесткость карбонатная и щелочность воды?

- Чем обусловлена щелочность воды?

- Что означает наличие в воде бикарбонатного иона НСОз'?