1.1 Методические погрешности измерения тока

A

R

U

1.1.1 С включением амперметра или вольтметра в электрическую цепь изменяется измеряемая величина. Это вызвано тем, что сопротивление амперметра отлично от нуля, а сопротивление вольтметра не равно бесконечности. Погрешность, возникающая в результате включения измерительных приборов в исследуемую цепь и обусловленная потребляемой ими мощностью, называется    Рисунок 1.1        методической погрешностью.

Определим методическую погрешность  измерения тока амперметром с внутренним сопротивлением RА, включенным в цепь последовательно с источником напряжения U и сопротивлением R (рисунок 1). Действительное значение тока в цепи до включения амперметра равно

.

После включения амперметра ток в цепи изменится и станет равным

.

Амперметр измеряет именно это значение тока. Относительная методическая погрешность, вызванная включением амперметра, определяется выражением

.                                                        (1)

Подставляя выражения для действительного и измеренного значения тока в формулу 1, получим формулу относительной методической погрешности измерения тока амперметром

.						(2)

Произведя замену отношения сопротивлений амперметра и исследуемой цепи отношением потребляемых ими мощностей, получим

,

где РА – мощность, потребляемая амперметром;

Р  - мощность, потребляемая исследуемой цепью.

1.2 Методические погрешности измерения напряжения

1.2.1 Рассмотрим случай, когда надо измерить падение напряжения на некотором сопротивлении R вольтметром с внутренним сопротивлением RV в соответствии с рисунком 2.

U

Ro

R

A

Рисунок 1.2

Действительное значение напряжения на нагрузке  до включения вольтметра равно

.

Измеренное значение напряжения составляет

.

Относительная методическая погрешность в этом случае будет равна

.				(3)

Учитывая, что для параллельных ветвей отношение сопротивлений равно обратному отношению мощностей, получаем

,

где РV – мощность, потребляемая вольтметром;

Р  - мощность, потребляемая исследуемым резистором.

Следовательно, как при измерении тока, так и при измерении напряжения необходимо выбирать такие приборы, у  которых потребляемая мощность значительно меньше мощности, рассеиваемой в исследуемой цепи. Этим объясняется стремление иметь в амперметрах возможно меньшее, а в вольтметрах возможно большее сопротивление.

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОГРЕШНОСТИ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

2.1 Методическая погрешность измерения сопротивления 
методом амперметра и вольтметра

2.1.1 Косвенный метод измерения сопротивления R основан на раздельном измерении тока I и напряжения U в цепи измеряемого сопротивления по показаниям измерительных приборов с последующим вычислением по закону Ома. Возможные схемы включения измерительных приборов показаны на рисунке 3.

A

A

A

A

A

V

V

V

V

V

V                 I          R                                    IV                I       R

а)                                                                   б)

Рисунок 2.1

Методическая погрешность обусловлена влиянием потребляемой измерительными приборами мощности в процессе измерения, другими словами – конечными значениями собственных сопротивлений амперметра RА и вольnметра RV. Выразим методическую погрешность через параметры схемы.

1.2.2 В схеме на рисунке 3а  вольтметр показывает значение напряжения на зажимах R, а амперметр – сумму токов IV и I. Следовательно результат измерения Rа, определенный по показаниям приборов, будет отличаться от R и равен

.                                 (4)

Относительная методическая погрешность измерения будет

.			(5)

1.2.3 В схеме на рисунке 2.1б амперметр показывает значение тока в цепи R, а вольтметр – сумму падений напряжения на сопротивлении R и на амперметре RА. Следовательно, по показаниям приборов можно вычислит результат
.                           (6)

Относительная методическая погрешность измерения в данном случае равна

.					(7)

2.1.4 Сравнивая полученные выражения относительных погрешностей, можно сделать выводы:

- в схеме а) на рисунке 2.1 на методическую погрешность измерения оказывает влияние только сопротивление вольтметра, для снижения этой погрешности необходимо обеспечить условие RV>>R;

- в схеме б) на методическую погрешность измерения оказывает влияние только сопротивление амперметра, снижение этой погрешности достигается выполнением условия R>>RА.

Таким образом, при практическом использовании этого метода можно рекомендовать правило: измерение малых сопротивлений следует производить по схеме а); при измерении больших сопротивлений предпочтение следует отдавать схеме б) рисунка 2.1.

2.2 Задачи

2.2.1 В цепь постоянного тока по схеме, приведенной на рисунке 2.1, включены два амперметра:

А1 типа М330 с пределом измерения IK1 = 20А;

А2 типа М366 с пределом измерения

IK2 = 10А.

Подсчитайте наибольшую возможную относительную погрешность измерения тока I3 и возможные пределы его действительного значения, оцените точность измерения тока I3, если при

Рисунок 2.1

измерениях получены следующие значения токов:

I1 = 17,5А с абсолютной погрешностью А; I2 = 7,5А с абсолютной погрешностью А.

Решение.

Ток I3, определенный по показаниям приборов без учета их погрешностей

17,5  7,5 = 10(А).

Наибольшая абсолютная погрешность измерения тока I3 равна сумме модулей абсолютных погрешностей измерения токов I1 и  I2, т. е.

I3 max (А).

Следовательно, наибольшая относительная погрешность измерения тока  и равна

(или 2,5%).

Возможное действительное значение тока I3 будет находиться в пределах границ от (А), до (А).

Ответ: %; 9,75А    10,25А.