1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТРОЛОГИИ

Цель: Изучить основные положения и понятия метрологии, системы единиц, основные, дополнительные и производные единицы в системе SI, размерности, приставки к дольным и кратным единицам, внесистемные единицы.

1.1 Вопросы для контроля

1. Что такое метрология?

2. Что понимают под терминами «измерение»?

3. Что называют физической величиной?

4. Как различают по видам физические величины?

5. В чем сущность основного уравнения измерений?

6. Назовите виды шкал измерений и их различия.

7. Что является качественной характеристикой физической величины?

8. Назовите основные единицы SI и запишите их размерности.

9. Как образуются производные единицы?

2 ЭТАЛОННАЯ БАЗА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Цель: На сайте Казахстанского института метрологии (КазИнМетр) ознакомиться со структурой Государственного Эталонного центра РК, составом государственной эталонной базы.