Қабылдағыштар тобының реактивті аралық  қуатын анықтау керек, егер: РПР=35,0 кВт; cos=0,5; РУСТ=40,0 кВт; КИ=0,6 (tgφ=1,67).

#

Берілгеніне сәйкес қабылдағыштар тобының есептік тогын анықтау керек:

| № п.п | Номиналды қуат РНОМ, кВт | Қолдану коэффициенті КИ | cosφ | tgφ | Аралық қуат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Активті РПР, кВт | Реактивті QПР, кВАр |
| 1 | 20,0 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | 4,6 | 3,8 |
| 2 | 10,0 | 0,4 | 0,6 | 1,33 | 5 | 6,5 |
| 3 | 7,0 | 0,6 | 0,75 | 0,88 | 6,2 | 7 |
| 4 | 4,0 | 0,65 | 0,4 | 2,29 | 3,5 | 3,0 |
| 5 | 11,0 | 0,8 | 0,68 | 1,08 | 8 | 6,2 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

#

Электр қабылдағыштар тобының есептік тогын анықтау керек, егер : - РПР=34,0 кВт; топтық КИ=0,3; QПР=10,8 кВАр; РР=20 кВт; QР=10,8 кВАр.

#

Келесі мәліметтерді қолдана отырып, күштік шкаф үшін электр қабылдағыштардың тиімді санын және есепік реактивті қуатын анықтау қажет: 0,4 кВ. РУСТ=69 кВт, РПР=23,13 кВт, QПР=29,19 кВАр, n∙PН2=753, .

#

0,4 кВ –тік қорек түйіні үшін топтық қолдану коэффициентін анықтау қажет:  РУСТ=69 кВт, РПР=23,13 кВт, QПР=29,19 кВАр, РР=33,77 кВт, QР=32,1 кВАр

#

0,4 кВ цех үшін электр қондырғысының тиімді санын анықтау қажет: РУСТ=400 кВт, РПР=268 кВт, QПР=169 кВт, , РМИН=20 кВт, РУСТ=30 кВт

#

0,4 кВ-тік қорек түйіні үшін –ін анықтау қажет:  РУСТ=69 кВт, РПР=23,13 кВт, QПР=29,19 кВАр, РР=33,77 кВт, QР=32,1 кВАр

#

0,4 кВ-тік қорек көзі үшін -ді анықтаңыз: РУСТ=51 кВт, РПР=17,55 кВт, QПР=21,89 кВАр, РР=36,86 кВт, QР=24,08 кВАр

#

0,4 кВ-тік қорек көзі үш ін -ді анықтаңыз: РУСТ=51 кВт, РПР=17,55 кВт, QПР=21,89 кВАр, РР=36,86 кВт, QР=24,08 кВАр

#

Келесі мәліметтерді қолдана отырып. 0,4 кВ-тік қорек көзі үшін есептік реактивті қуаттың мәнін анықтау қажет: РУСТ=69 кВт, РПР=23,13 кВт, QПР=29,18 кВАр, РР=33,77 кВт есептік коэффициент KP=0,85, .