Номера задач

5.2

5.6

5.10

5.15

Ответить на вопросы:

4.2.1 Что такое расход?

4.2.2 Назовите типы расходомеров?

4.2.3 Расходомеры по падению переменного давления

4.2.4 Расходомеры по падению постоянного давления

4.2.5 Тахометрические расходомеры

4.2.6 Измерители расхода электромагнитные

4.2.7 Ультразвуковые расходомеры

4.2.8 Из каких элементов состоит расходомер?

4.2.9 Виды ротаметров?

4.2.10 Определите предел измерения и класс точности ротаметра

4.2.11 Условия применения дифференциального манометра

определите

4.2.12 Дроссельный метод измерения расхода жидкости