- Совокупность методов и средств, обеспечивающих получение информации о состоянии процесса и объекта, которым выполняется процесс:

- Автоматический контроль;

- Контроль;

- Управление;

- Регулирование;

- Регулирующее воздействие;

- Виды производственных процессов:

- Непрерывный и дискретный;

- Дискретный и гибридный;

- Непрерывный и гибридный;

- Непрерывный, дискретный и гибридный;

- Дискретный и аналоговый;

- Процесс, изменение которого определяется как последовательная смена дискретных состояний:

- Непрерывный;

- Гибридный;

- Аналоговый;

- Производственный;

- Дискретный;

- Автоматизация производственных процессов предназначена для:

- Ведения производственных процессов без непосредственного участия человека;

- Ведения производственных процессов с непосредственным участием человека;

- Ведения неконтролируемых процессов;

- Ведения неконтролируемых процессов;

- Ведения только дискретных процессов;

- Процесс, изменение параметров которого происходит в непрерывной аналоговой форме:

- Непрерывный;

- Гибридный;

- Аналоговый;

- Производственный;

- Дискретный;

- Одноуровневые системы, в которых управление объектом осуществляется с одного пункта управления, называются:

- Одноуровневыми периферийными;

- Одноуровневыми централизованными;

- Одноуровневыми децентрализованными;

- Одноуровневыми внешними;

- Одноуровневыми внутренними;

- Одноуровневые системы, в которых отдельные части сложного объекта управляются отдельными  устройствами, называются:

- Одноуровневые периферийные;

- Одноуровневые централизованные;

- Одноуровневые децентрализованные;

- Одноуровневые внешние;

- Одноуровневые внутренние;

- Изменение во времени, какого-либо физической величины по требуемому закону, в частности поддерживание значение этой величины:

- Автоматический контроль;

- Контроль;

- Управление;

- Регулирование;

- Регулирующее воздействие;

- Количество энергии или вещества подаваемое в объект по средствам регулирующего органа:

- Управление;

- Регулирующее воздействие;

- Контроль;

- Автоматический контроль;

- Регулирование;

- Укажите регулирующий орган:

Транзистор;

- Конденсатор;

- Клапан;

- Трансформатор;

- Ретранслятор;

- Важнейшая задача, решаемая при разработке САР:

- Определение того или иного закона  регулирования;

- Определение сущности производственного процесса;

- Определение ошибки регулирования;

- Определение общей ошибки рабочих органов;

- Определение вероятности безотказной работы;

- По закономерности математического описания системы регулирования делятся на:

- Прямые и обратные;

- Линейные и нелинейные;

- Замкнутые и разомкнутые;

- Кольцевые и спиральные;

- Простые и сложные;

- По числу обратных связей САР подразделяются на:

- Одноуровневые и многоуровневые;

- Однолинейные и многолинейные;

- Одноконтурные и многоконтурные.

- Однополюсные и многополюсные;

- Однокаскадные и многокаскадные;

- По закону изменения регулируемой величины можно выделить САР:

- Стабилизирующие, программные и следящие;

- Следящие, программные и действующие;

- Системные и прикладные;

- Стабилизирующие и следящие;

- Программные и следящие;

- Программные САР применяются для управления процессами:

- Характер протекания, которых заранее не известен;

- Характер протекания, которых заранее известен;

- Характер протекания, которых определяется программой;

- характер протекания, которых невозможно проследить при помощи других видов САР;

- В неответственных установках или агрегатах;