# 3 Практическая работа

# «Расчёт на прочность наклонных сечений  ригеля»

3.1 Проверка прочности наклонного сечения по поперечной силе

До  проверки прочности наклонного сечения по поперечной силе должен быть сконструирован арматурный каркас по п. 2.3.

Расчёт по поперечной силе производится в следующей последовательности.

1) Проверяют, требуется ли поперечная сила по первому условию

,  (3.1)

где - Q = Qmax – ( qp +  0,5рр )c ;

- Qmax – поперечная сила от расчётных нагрузок в опорном сечении ригеля, определённая по (2.2);

qр – постоянная расчётная погонная нагрузка на ригель, рр – временная расчётная нагрузка на ригель по таблице 2.2;

- с  - проекция наклонного сечения  с=сmax=2,5h0 ;

- Rbt  - расчётное сопротивление бетона на растяжение (таблица Б1)

2) Проверяют, требуется ли поперечная сила по второму условию

,     (3.2)

где  с принимается равной:

- если выполняется условие – ( qp +  0,5рр )  0,24Rbtbр  , то с=сmax=2,5h0 ,

- если условие не выполняется, то ;

- Q = Qmax – ( qp +  0,5рр )c  по найденному   с.

Если хотя бы одно из условий  (3.1) и (3.2) не удовлетворяются, то расчёт продолжают, если выполняются, то поперечную арматуру назначают из конструктивных условий и продолжают расчёт для определения запаса прочности по поперечной силе.

3) Определяют минимальную поперечную силу, воспринимаемую сжатой зоной бетона.

(3.3)

Рисунок 3.1- К расчёту наклонного сечения на поперечную силу

4) Определяют погонное усилие, воспринимаемое поперечной арматурой

,     (3.4)

где Rsw – расчётное сопротивление поперечной арматуры по таблице Б2; Asw – площадь сечения одной ветви поперечных стержней; s – шаг поперечных стержней.

5) Проверка шага хомутов

(3.5)

где Q – поперечная сила от внешних нагрузок в наклонном сечении, в запас прочности можно принять  Q = Qmax. Если условие (3.3) не удовлетворяется, уменьшают шаг хомутов.

6) Определяют момент, воспринимаемый сжатой зоной бетона

(3.6)

7) Определяют длину наклонного сечения

(3.7)

где  q1 = qр + 0,5рр

Если q1 > 0,56 qsw ,  то длину наклонного сечения принимают

(3.8)

Значение  с, вычисленное по (3.7) и (3.8)   не должно превышать  с= 3,33h0..

Если условие (3.8) не удовлетворяется, то принимают.

8) Определяют поперечную силу Qb, воспринимаемую бетоном сжатой зоны в вершине наклонного сечения

Qb = Mb/c  ≥ Qb,min              (3.9)

Если условие (3.9) не удовлетворяется, то принимают Qb =  Qb,min              .

9) Определяют поперечную силу от внешних нагрузок в вершине наклонного сечения

Q = Qmax – q1 c        (3.10)

10) Определяют длину проекции наклонной трещины с0 по формуле

(3.11)

с соблюдением ограничений с0  с,  с0  2h0 , а также с0 ≥ h0,  если с >h0.

11) Вычисляют поперечную силу Qsw, воспринимаемую хомутами

Qsw = qswc0        (3.12)

12) Проверяем условие прочности наклонного сечения

Q  Qb + Qsw   (3.13)

17

Если условие (3.13) не соблюдается, то увеличивают прочность наклонного сечения путём уменьшения шага поперечных стержней или (и) увеличения их диаметра, увеличения размеров поперечного сечения и т.п. Необходимо вновь произвести проверку прочности с изменёнными размерами.

13)  Выполняют чертёж арматурного каркаса по результатам расчёта (рисунок 2.3).

3.2 Контрольные вопросы

- Схема разрушения балки при действии главных растягивающих напряжений.

- Схема разрушения балки при действии главных сжимающих напряжений.

- Как зависит поперечная сила, воспринимаемая бетоном сжатой зоны от длины наклонного сечения ?

- Как зависит поперечная сила, воспринимаемая хомутами от длины наклонной трещины?

- Условие определения положения наклонной трещины

- Проверка прочности наклонного сечения при отсутствии поперечной арматуры.

Проверка прочности наклонного сечения, расположенного между хомутами