1.Основные понятия и определения автоматического управления и регулирования

2.Назначение и область применения , требования к АВР

3.Человеческий фактор в управлении

4.Способы регулирования напряжения

5.Задача автоматизации объектов энергетики

6.Организация эксплуатации систем централизованного управления

7.Проводные линии связи

8.Характер, виды и объем передаваемой информации

9.Оценка действий оператора

10.Автоматизированные системы информационной поддержки оператора.