ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ СРОП-2

- Что такое период детонации?

- Какая разница между самовоспламенением и самовозгоранием?

- Какая разница между температурой воспламенения и температурой вспышки?

- Какая температура развивается при пожарах промышленных и жилых зданий?

- Как рассчитать потребность воздуха при горении одного килограмма вещества?