ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ СРОП-3

- Что такое скорость горения и теплота горения?

- К какой категории по пожарной опасности производства относится механический цех машиностроительного завода согласно СНиП 2.01.01-85?

- Какие материалы относятся к сгораемым согласно ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ?

- Объясните предел огнестойкости строительной конструкции?

- Как повысить огнестойкость металлической колонны?